## 様式1
（様式第１号）
令和 年 月 日
（あて先） 滋賀県知事
（申請者）
住所
氏名
滋賀県子育て応援マンション認定制度 認定申請書
次の計画について計画認定を受けたいので、滋賀県子育て応援マンション認定制度要綱 第５条第１項 の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 第７条
申請区分 | □ 計画認定
□ 計画変更認定
| 計画認定 | 年 月 日 |  |  |  | （第 号）
マンションの名称
所在地 | 滋賀県
工事期間（予定） | 着工 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 竣工 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
敷地面積 |  |  | ㎡ | 全住戸数 |  |  |  | 戸
延べ面積（全体） |  |  | ㎡
住戸専有面積（１戸あたり） |  | ㎡ ～ |  |  | ㎡
住戸専有面積75㎡以上 の住戸数 |  | 戸 ≧ 全住戸の1/2 （＝ |  |  |  |  | 戸）
立地基準適合地登録 | □ あり （令和 年 月 日 第 号） | [5 empty] | □ なし
概 要 | ※ 計画変更認定申請の場合のみ、その概要を記入してください。

## 様式2
（様式第２号）
住 戸 規 模 表
マンションの名称 |  |  |  | （総戸数 | 戸）
住棟番号 | 住戸番号 | 住戸専有面積 |  | 居住室数
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室
|  |  | ㎡ |  | 室

## 様式3・1-1
滋賀県子育て応援マンションチェックリスト (1/6) 住戸専有部分における工夫・必須項目
項 目 |  |  | 適否
バリア フリー | 1 | 住戸内の床が、段差のない構造（５ｍｍ以下の段差が生じるものを含む。）であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 （１）玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を20ｍｍ以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を５ｍｍ以下としたもの （２）玄関の上がりかまちの段差 （３）勝手口その他屋外に面する開口部の出入口および上がりかまちの段差 （４）居室内に設ける畳コーナー部分、その他設計上設ける床の段差 （５）浴室の出入口の段差で、20ｍｍ以下の単純段差としたものまたは浴室内外の高低差を120ｍｍ以下、またぎ高さを180ｍｍ以下とし、かつ、手すりを設置したもの （６）バルコニー出入口の段差 | □
子どものケガ防止 | 2 | 住戸に設置されているバルコニーの手すりは、次のすべての基準に適合し、子どもの転落防止措置が施されていること。 （１）バルコニーおよび直接外気に開放されている窓等の落下防止手すりの高さは、足のかかる部分がない場合は1.1ｍ以上、足のかかる部分がある場合は足のかかる部分の高さに1.1ｍを加えた高さ以上とすること。 （２）柵と床の間に９ｃｍ以上の隙間を作らないこと。 （３）手すり子と手すり子の間に11ｃｍ以上の隙間を作らないこと。 （４）縦格子にする等、子どもが容易によじ登れない形状とすること。 | □
防犯 対策 | 3 | 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例（令和15年滋賀県条例第５号）第18条第２項に規定する「住宅に関する防犯上の指針」に則ったものとし、同指針別表１における「必ず措置する事項」について、措置していること。 | □
人体に無害な資材 | 4 | 日本住宅性能表示基準（令和13年国土交通省告示第1346号）別表１の６－１ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）における等級３を取得している、または、居室内の内装仕上げや居室にかかる天井裏等の下地素材地に用いる特定建材は、その全てにおいて日本工業規格または日本農林規格のＦ☆☆☆☆表示のある建築素材（ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しないもの）を用いていること。 | □
広さ | 5 | 住戸専有面積が75㎡以上であること。 | □
防音 対策 | 6 | 軽量床衝撃音対策として、上下階との界床には、日本工業規格（A1418-1）の Ｌi、ｒ、L-50等級相当以上の材料を使用すること。 | □
| 7 | 重量床衝撃音対策として、上下階との界床には、日本工業規格（A1418-2）の Ｌi、ｒ、H-55等級相当以上の材料を使用すること。 | □

## 様式3・1-2
滋賀県子育て応援マンションチェックリスト (2/6) 住戸専有部分における工夫・選択項目
項 目 |  |  |  | 適合 | 得点
配点
子どものケガ防止 | 8 | 住戸内の転倒防止のため、床材に防滑性を有したものを使用している。 | 1 | □
| 9 | 衝突時の危険を防止するため、次のいずれかの措置を講じている。 （１）柱の面取り加工や出隅部に角が出ないようになっている。 （２）扉の反対側にいる人の気配がわかるようになっている。 （３）その他の衝突防止の措置を講じている。 | 1 | □
| 10 | 不用意な子どもの感電を防止するため、コンセントにカバーを設置する等の工夫をしている。 | 1 | □
| 11 | 子どもが危険な場所（台所、浴室、ランドリーなど）に近寄れないようにするため、侵入を防止する建具やチャイルドフェンスなどを設置している、または、設置できるように壁裏に下地を施工している。 | 1 | □
| 12 | 建具による指の挟み込みを防止するため、指を挟み込みにくい形状のサッシ、ドアの蝶番またはドアクローザーを採用している。 | 1 | □
| 13 | その他、子どものケガ防止のための工夫をしている。 | 1 | □
防犯 対策 | 14 | 「滋賀県防犯モデルマンション」の登録を受けている。（受ける見込みを含む。） | 2 | □
| 15 | 警備会社等と連携したホームセキュリティシステム等の設備による防犯対策を講じている。 | 2 | □
| 16 | その他、防犯対策を講じている。 | 1 | □
収納 | 17 | 玄関の土間部分（アルコーブ部分を含む）にベビーカーや子どもの遊び道具などを置くためのスペースがある。 | 1 | □
| 18 | ゆとりある収納スペースを確保するため、収納率を８％以上としている。 | 1 | □
間取り・ 工夫 | 19 | 子どもへの目線が確保できるよう、対面形式のオープンキッチンからリビング等にいる子どもの様子が確認しやすい間取りとなっている。 | 1 | □
| 20 | 子どもの成長等に合わせた間取り変更などに対応できるよう、スライドドアを採用する等の工夫をしている。 | 1 | □
| 21 | 子どもが、家族とのコミュニケーションを取りながら学べるよう、リビングやダイニングなどに勉強のために利用できるスペースが確保されている。 | 1 | □
| 22 | リビングなどの家族の集まるスペースを中心とした動線が確保されている。 | 1 | □
| 23 | 水遊びや草花の水やりができるよう、屋外に水栓を設置している。 | 1 | □
| 24 | その他、家族の絆を深める工夫をしている。 | 1 | □
防音 対策 | 25 | 音漏れを軽減するため、サッシ等の外壁側の開口部に日本工業規格（A4706）の等級T-1以上の材料を使用している。 | 1 | □
| 26 | 住戸の界壁に日本工業規格（Ａ1419-1）のRｒ-50等級相当以上の材料を使用している。 | 1 | □
住戸専有部分における工夫 合計 （１１点以上） |  |  |  |  | 0

## 様式3・2-1
滋賀県子育て応援マンションチェックリスト (3/6) マンションおよび周辺の整備および取組・必須項目
項 目 |  |  | 適否
バリア フリー | 27 | 各住戸から建物出入口、共用施設等その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下が、次のすべての基準に適合していること。 （１）共用廊下の床が段差のない構造であること （２）共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、勾配が１/12以下（高低差が80ｍｍ以下の場合にあっては1/8以下）の傾斜路が設けられていること | □
事故 防止 | 28 | 屋上および外気に面している共用廊下、階段等に設置する手すりは、次のすべての基準に該当し、子どもの転落防止措置が施されていること。 （１）バルコニーおよび直接外気に開放されている階段、廊下等の落下防止手すりの高さは、足のかかる部分がない場合は1.1ｍ以上、足のかかる部分がある場合は足のかかる部分の高さに1.1ｍを加えた高さ以上とすること。 （２）柵と床の間に９ｃｍ以上の隙間を作らないこと。 （３）手すり子と手すり子の間に１１ｃｍ以上の隙間を作らないこと。 （４）縦格子にする等、子どもが容易によじ登れない形状とすること。 （５）周囲に足がかりとなるものを設けないこととし、入居者に対してその注意喚起を行うこと。 | □
防犯 対策 | 29 | 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例（令和15年滋賀県条例第５号）第18条第２項に規定する「住宅に関する防犯上の指針」に則ったものとし、同指針別表１における「必ず措置する事項」について、措置していること。 | □

## 様式3・2-2
滋賀県子育て応援マンションチェックリスト (4/6) マンションおよび周辺の整備および取組・選択項目
項 目 |  |  |  | ソフト事業 |  | ソフト事業以外
|  |  | 配点 | 適合 | 得点 | 適合 | 得点
バリア フリー | 30 | 子どもでも操作しやすくするため、１基以上のエレベーターは、乗用ボタンおよびかご内の操作盤を床面から概ね１ｍの高さに設置している。 | 1 |  |  | □
事故 防止 | 31 | 共用廊下等の動線上に扉が突出しないようにするため、各住戸の玄関にアルコーブなどの空間を設けている。 | 1 |  |  | □
| 32 | 衝突時の危険を防止するため、面積が大きな透明ガラスに、次のいずれかの措置を講じている。 （１）安全ガラスとしている。 （２）ガラス面に部分的に色を入れている。 （３）衝突防止シールを貼っている。 | 1 |  |  | □
| 33 | 子どもが共用部分にある危険な場所に近寄れないようにするため、侵入を防止するフェンスなどを設置している。 | 1 |  |  | □
| 34 | 敷地内の安全な場所に、通学する児童の班が集合したり幼稚園送迎のための待合ができるスペースを確保している。 | 1 |  |  | □
| 35 | 歩行者や隣地への落下物による危険を防止するため、敷地境界線（歩道上の空き地がある場合はその空き地との境界線）から当該部分の高さの平方根の２分の１以上離れている。ただし、開口部がないなど落下物による事故防止を講じている部分は、この限りでない。 | 1 |  |  | □
| 36 | 敷地周辺を子どもが安全に歩行できるよう、歩道や空き地の設置等の工夫をしている。 | 1 |  |  | □
| 37 | その他、事故防止のための整備をしている。 | 1 |  |  | □
防犯 対策 | 38 | 「滋賀県防犯モデルマンション」の登録を受けている。（受ける見込みを含む。） 【再掲】 | 2 |  |  | □
駐輪場 | 39 | 子ども用自転車等を置きやすいよう、１住戸につき２台以上の平面式またはスライド式の駐輪場を設けている。 | 1 |  |  | □
駐車場 | 40 | 共用玄関付近には、屋根を設け、自動車が寄りつけられるようにしている。 | 1 |  |  | □
集える スペース | 41 | 概ね20㎡以上の広さを持つキッズルームの設置（集会所との併用は可とする） | 1 |  |  | □
| 42 | 次のいずれかのスペースを設けている。 （１）プレイロット等の屋外共用スペース （２）その他の子どもたちが遊べる屋外スペース | 1 |  |  | □
ソフト 事業 | 43 | 分譲事業者またはマンションを管理する会社等が、マンションの入居者と既存の自治会・町内会等の地域住民との交流や、子育て支援に関する情報提供を目的としたイベント等を、入居時に少なくとも一度は開催する。 | 2 | □
ソフト 事業 | 44 | 次のいずれかの自治会・町内会活動が継続的に実施される。 （１）地域交流イベント等の実施（夏祭り、昔の遊び教室、子育て交流会等） （２）住民参加型の地域清掃活動 | 2 | □
| 45 | 自治会・町内会等で、防犯・防災活動（防犯・防災訓練、防犯・防災講習会、防犯パトロール、声かけ・あいさつ運動、スクールガード、安全教室等）が継続的に実施される。 | 2 | □
| 46 | 子育て支援サービス等（保育所・幼稚園への送迎、ハウスクリーニング、育児用品レンタル、電話による医療相談等の優待利用等）が継続的に提供される。 | 2 | □
ソフト事業 ４点以上、 ソフト事業以外 ７点以上 |  |  |  |  | 0 |  | 0
マンションおよび周辺の整備および取組 合計 （１１点以上） |  |  |  |  | 0

## 様式3・3・1
滋賀県子育て応援マンションチェックリスト (5/6) 立地
項 目 |  |  | 適否
立地 | 47 | マンションが以下のいずれかの区域に立地すること ア 都市再生特別措置法第81条に基づき市町が策定する立地適正化計画において定める「居住誘導区域」内の区域 イ 以下に掲げる主要な鉄道駅や市町の中心部（市役所・役場）から半径2,000メートル以内の区域 | □
| 48 | マンションが以下のいずれかの区域に立地しないこと ・建築基準法第39条に基づき地方公共団体が条例で定める「災害危険区域」（滋賀県流域治水の推進に関する条例において定める浸水警戒区域を含む。） ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律第９条に基づき都道府県知事が定める「土砂災害特別警戒区域」 ・地すべり等防止法第３条に基づき国土交通大臣または農林水産大臣が定める「地すべり防止区域」 ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に基づき都道府県知事が定める「急傾斜地崩壊危険区域」 ・特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に基づき都道府県知事が定める「浸水被害防止区域」 | □

## 様式3・3・2
滋賀県子育て応援マンションチェックリスト (6/6) 立地
項 目 |  |  |  |  | 適合 | 得点
配点
立地 | 49 | マンションから次に示す距離に、認定こども園、保育所または幼稚園がある。
|  |  | 400ｍ未満 | 3 | □
|  |  | 400ｍ以上800ｍ未満 | 2 | □
|  |  | 800ｍ以上1,200ｍ未満 | 1 | □
| 50 | マンションから次に示す距離に、小学校がある。
|  |  | 400ｍ未満 | 3 | □
|  |  | 400ｍ以上800ｍ未満 | 2 | □
|  |  | 800ｍ以上1,200ｍ未満 | 1 | □
| 51 | マンションから次に示す距離に、教育施設（中学校、図書館、体育施設（学校体育施設を除く）、公民館、その他これらに類するもの）がある。
|  |  | 400ｍ未満 | 3 | □
|  |  | 400ｍ以上800ｍ未満 | 2 | □
|  |  | 800ｍ以上1,200ｍ未満 | 1 | □
| 52 | マンションから次に示す距離に、公園または緑地がある。
|  |  | 400ｍ未満（敷地内にある場合を含む） | 3 | □
|  |  | 400ｍ以上800ｍ未満 | 2 | □
|  |  | 800ｍ以上1,200ｍ未満 | 1 | □
| 53 | マンションから次に示す距離に、病院または診療所（内科または小児科の診療が可能なもの）がある。
|  |  | 400ｍ未満 | 3 | □
|  |  | 400ｍ以上800ｍ未満 | 2 | □
|  |  | 800ｍ以上1,200ｍ未満 | 1 | □
| 54 | マンションから次に示す距離に、商店街（コンビニエンスストアまたはスーパーマーケットの場合は１店舗でも該当）がある。
|  |  | 400ｍ未満 | 3 | □
|  |  | 400ｍ以上800ｍ未満 | 2 | □
|  |  | 800ｍ以上1,200ｍ未満 | 1 | □
| 55 | マンションの半径1,200ｍ以内に、子育て支援施設（地域子育て支援センター、児童館、その他これらに類するもの）がある。
|  |  | ある | 2 | □
立地 合計 （10点以上） | [5 empty] | 0

## 様式4
「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例 住宅に関する防犯上の指針 適合チェックリスト（認定基準別表項目３および２９関係）
【外構等の部分の構造、設備等】 |  |  |  | 適合
施設 |  | 項目 | 措置の内容
1 | 動線および外構の計画 | （1）配置 | 敷地内への犯罪企図者の侵入を防止し、または犯罪企図者を発見しやすくするよう、動線および外構の計画に配慮すること。 | □
2 | 自転車置場・オートバイ置場 | （1）配置、構造 | 周囲からの見通しが確保された構造等を有するものであること。また、見通しの妨げとならないようにすること。 | □
|  |  | 屋根を設ける場合は、住戸の窓やバルコニー、共用廊下等への侵入の足場とならない構造、形態および位置とすること。 | □
|  | （2）盗難防止措置 | チェーン用バーラックの設置等の盗難防止に有効な措置が講じられたものとすること。 | □
|  | （3）照明設備 | 床面において概ね３ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
3 | 駐車場 | （1）配置 | 周囲や住棟からの見通しが確保された構造等を有するものであること。また、見通しの妨げとならないように配慮すること。 | □
|  |  | 屋根を設ける場合は、住戸の窓やバルコニー、共用廊下等への侵入の足場とならない構造、形態および位置とすること。 | □
|  | （2）照明設備 | 床面において概ね３ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
4 | 歩道・車道等の通路 | （1）配置 | 周囲や住棟からの見通しが確保された位置にあること。 | □
|  | （2）照明設備 | 床面において概ね３ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
5 | 児童公園、広場または緑地等 | （1）配置 | 周囲や住棟からの見通しが確保された位置にあること。 | □
|  | （2）照明設備 | 路面において概ね３ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
|  | （3）塀、柵または垣等 | 周囲からの見通しが確保されたものであること。また、見通しの妨げとならないようにすること。 | □
|  |  | 住戸の窓やバルコニー、共用廊下等への侵入の足場とならない構造、形態等とすること。 | □
6 | その他の部分 | （1）屋上 | 居住者に常時開放する場合を除き、出入口等に扉を設置し施錠可能なものとすること。 | □
|  |  | バルコニー等に接近する場合には、避難上支障のない範囲において、面格子または柵の設置等のバルコニー等への侵入防止に有効な措置を講じたものとすること。 | □
|  | （2）ゴミ置場 | 周囲からの見通しが確保された位置にあること。また、見通しの妨げとならないように配慮すること。 | □
|  |  | 塀・施錠可能な扉等を設置したものとし、照明設備等を設置すること。 | □
|  | （3）集会所等 | 周囲からの見通しが確保され、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫すること。 | □
施設 |  | 項目 | 措置の内容 | 適合
7 | 防犯カメラ | （2）配置等 | 見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置・台数等を検討し、適切に配置すること。 | □
|  |  | 防犯カメラが有効に機能するために必要な照度を確保できる照明設備を設置すること。 | □
【共用部分の構造、設備等】 |  |  |  | 適合
施設 |  | 項目 | 措置の内容
1 | 共用出入口・玄関 | （1）共用玄関の配置 | 周囲および管理人室からの見通しが確保された位置にあること。 | □
|  | （2）共用玄関扉 | 玄関扉を設置する場合には、扉の内外を相互に見通せる構造とすること。 | □
|  | （3）共用玄関以外の共用出入口 | 周囲からの見通しが確保された位置にあること。 | □
|  |  | オートロックシステムが導入されている場合には、共用玄関以外の共用出入口は、自動施錠機能付き扉を設置すること。 | □
|  | （4）共用出入口の照明設備 | 共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
|  |  | 共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
2 | 管理人室 | （1）配置 | 共用玄関、共用メールコーナー（宅配ボックスを含む。以下同じ。）およびエレベーターホールを見通せる位置またはこれらに近接した位置にあること。 | □
3 | 共用メールコーナー | （1）配置 | 管理人室、共用玄関またはエレベーターホールからの見通しが確保された位置にあること。 | □
|  | （2）照明設備 | 床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
|  | （3）郵便受箱 | 郵便受箱は、施錠可能なものとすること。 | □
4 | エレベーターホール | （1）配置 | 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、管理人室または共用玄関からの見通しが確保された位置にあること。 | □
|  |  | その他の階のエレベーターホールについては、周囲からの見通しが確保されたものであること。 | □
|  | （2）照明設備 | 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
|  |  | その他の階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
5 | エレベーター | （2）連絡および警報装置 | 非常の場合において、押しボタン、インターホン等によりかご内から外部に連絡できる装置および警報ベルを子どもでも使用が可能な位置に設置されたものであること。 | □
|  | （3）扉 | かごおよび昇降路の出入口の扉は、外部からかご内を見通せる窓が設置されたものとすること。 | □
|  | （4）照明設備 | かご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
施設 |  | 項目 | 措置の内容 | 適合
6 | 共用廊下・共用階段 | （1）構造等 | 周囲からの見通しが確保された構造等を有するものであること。 | □
|  |  | 各住戸のバルコニー等に近接する部分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造とすること。 | □
|  | （2）照明設備 | 床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。 | □
【住戸専用部分の構造、設備等】 |  |  |  | 適合
場所 |  | 項目 | 措置の内容
1 | 玄関扉 | （1）材質・構造等 | 扉は、防犯建物部品等とすること。やむを得ず防犯建物部品が設置できない場合は、扉と扉枠の隙間が見えない構造とすること。 | □
|  |  | 扉に郵便受け口を設ける場合は、サムターン等の解錠装置に手や針金等が届かない構造、位置等とするとともに、郵便受け口から屋内が見えないよう内蓋等を取り付けること。 | □
|  | （2）錠 | 防犯建物部品等とすること。やむを得ず防犯建物部品等が設置できない場合は、主錠の他に、補助錠を設置すること。 | □
|  | （3）ドアスコープ・ドアチェーン等 | 扉を開けずに外部の様子を見通すことができるドアスコープおよびドアチェーン等を設置すること。 | □
|  | （4）照明設備 | 床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとすること。 | □
2 | インターホン | （1）機能等 | 住戸内と住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能を有するインターホンまたはドアホンを設置すること。また、その場合には、玄関子機にテレビカメラを、親機にテレビモニターを有するものとすることが望ましい。 | □
|  |  | オートロックシステムを導入する場合には、住戸内と共用玄関の外側との間で通話が可能な機能を有するものとすること。また、その場合には、共用玄関子機にテレビカメラを、住戸内親機にテレビモニターを有するものとすることが望ましい。 | □
|  |  | 管理人室を設置する場合にあっては、住戸内と管理人室との間で通話が可能な機能を有するものとすること。 | □
3 | 窓 | （1）構造等 | 防犯建物部品等とし、補助錠、面格子の設置等侵入防止に有効な措置が講じられたものとすること。 | □
4 | バルコニー | （1）配置 | 侵入手段となり得る縦樋、階段の手摺り等を足場として侵入することが困難な位置に設置すること。 | □
|  |  | やむを得ず侵入手段となり得る縦樋等がバルコニーに近接する場合には、面格子の設置等のバルコニーへの侵入防止に有効な措置を講じたものとすること。 | □

## 様式5
（様式第５号）
滋賀県子育て応援マンション認定制度
計 画 認 定 書
|  | 計画認定番号 | 第 | 号
様
令和 年 月 日付で申請のあった次のマンションについて、 滋賀県子育て応援マンション認定制度要綱第６条第１項の規定に 基づき、計画認定します。
1 マンションの名称
2 所在地
令和 年 月 日
滋賀県知事

## 様式6
（様式第６号）
滋住第 号
令和 年 月 日
様
滋賀県知事
滋賀県子育て応援マンション認定制度 認定基準に適合しない旨の通知
令和 年 月 日付で申請のあった次の計画について、滋賀県子育て応援マンション
第６条第１項
認定制度要綱 | 第８条第１項 |  | の規定に基づき、通知します。
第10条第１項
第11条第３項
１ マンションの名称
２ 所在地
３ 認定基準に適合しない事項

## 様式7
（様式第７号）
認定マーク

## 様式8
（様式第８号）
令和 年 月 日
（あて先） 滋賀県知事
（申請者）
住所
氏名
滋賀県子育て応援マンション認定制度 変更等届出書
次の計画について変更等を行いたいので、滋賀県子育て応援マンション認定制度要綱
第６条第５項 の規定に基づき、関係書類を添えて届け出ます。
第８条第４項
届出区分 | □ 中止 |  | □ 変更
マンションの名称
所在地 | 滋賀県
工事期間（予定） | 着工 |  |  | 年 | 月 | 日
| 竣工 |  |  | 年 | 月 | 日
経過等 | 計画認定 | ： |  | 年 | 月 | 日
| 変更計画認定 | ： |  | 年 | 月 | 日
概 要

## 様式9
（様式第９号）
滋賀県子育て応援マンション認定制度
計 画 変 更 認 定 書
|  | 計画認定番号 | 第 | 号
様
令和 年 月 日付で申請のあった次のマンションについて、 滋賀県子育て応援マンション認定制度要綱第８条第１項の規定に 基づき、計画変更認定します。
1 マンションの名称
2 所在地
令和 年 月 日
滋賀県知事

## 様式10
（様式第10号）
令和 年 月 日
（あて先） 滋賀県知事
（申請者）
住所
氏名
滋賀県子育て応援マンション認定制度 竣工届兼認定申請書
次の計画について、竣工を届け出るとともに、竣工認定を受けたいので、滋賀県子育て
応援マンション認定制度要綱 |  | 第９条 | の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。
第11条
申請区分 | □ 竣工認定
| 計画認定 |  | 年 月 日 |  |  |  | （第 号）
□ 竣工認定（計画認定未取得）
□ 更新認定
マンションの名称
所在地 | 滋賀県
竣工日 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
敷地面積 |  |  | ㎡ | 全住戸数 |  |  |  | 戸
延べ面積（全体） |  |  | ㎡
住戸専有面積（１戸あたり） |  |  | ㎡ ～ |  |  | ㎡
住戸専有面積75㎡以上 の住戸数 |  |  | 戸 ≧ 全住戸の1/2 （＝ |  |  |  | 戸）
設計住宅性能評価書 | 取得日： |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
建設住宅性能評価書 | 取得日： |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
経過等 | 計画変更認定： |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
（第 号）

## 様式11
（様式第11号）
滋賀県子育て応援マンション認定制度
竣 工 認 定 書
|  | 竣工認定番号 | 第 | 号
様
令和 年 月 日付で申請のあった次のマンションについて、 滋賀県子育て応援マンション認定制度要綱第10条第１項の規定に 基づき、竣工認定します。
1 マンションの名称
2 所在地
３ 竣工認定期間
令和 年 月 日
滋賀県知事

## 様式12
（様式第12号）
滋賀県子育て応援マンション認定制度
竣 工 認 定 書 ( 更 新 )
|  | 竣工認定番号 | 第 | 号
様
令和 年 月 日付で申請のあった次のマンションについて、 滋賀県子育て応援マンション認定制度要綱第11条第３項の規定に 基づき、認定を更新します。
1 マンションの名称
2 所在地
３ 竣工認定期間（更新）
令和 年 月 日
滋賀県知事

## 様式13
（様式第13号）
令和 年 月 日
（あて先） 滋賀県知事
（申請者）
住所
氏名
滋賀県子育て応援マンション認定制度 認定取消申出書
次のマンションについて、認定を取り消したいので、滋賀県子育て応援マンション認定 制度要綱第12条第１項第２号の規定に基づき申し出ます。
１ マンションの名称
２ 所在地
３ 申出内容
認定の区分 | 認定年月日・認定番号 |  |  |  |  | 申出理由
□ 計画認定 |  | 年 | 月 |  | 日
| （ 第 |  |  | 号 ）
□ 計画変更認定 |  | 年 | 月 |  | 日
| （ 第 |  |  | 号 ）
□ 竣工認定 |  | 年 | 月 |  | 日
| （ 第 |  |  | 号 ）
□ 竣工認定更新 |  | 年 | 月 |  | 日
| （ 第 |  |  | 号 ）
【注意事項】
竣工認定を取り消す場合は、それにかかる計画認定および計画変更認定も同時に取り消すこととなりますので、それぞれチェックをつけ、該当する認定年月日および認定番号を記入してください。（計画認定を受けずに竣工認定のみを受けたマンションは除く）

## 様式14
（様式第14号）
滋住第 号
令和 年 月 日
様
滋賀県知事
滋賀県子育て応援マンション認定制度 認定取消通知書
次の子育て応援マンションについて認定を取り消したので、滋賀県子育て応援マンション認定制度要綱第12条第２項の規定に基づき、通知します。
１ マンションの名称
２ 所在地
３ 取消理由