## 2011.01
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-01-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 雪後曇 | 24 | 427.61 | 1.8 | 0 | 0.81 | 1.02 | 1.83 | 0.03 | 0.01 | 0.73 | * | *
2 | 曇後晴 | 2 | 427.58 | 1.63 | 0 | 0.67 | 1.02 | 1.69 | 0.06 | 0.01 | 0.73 | * | *
3 | 晴 | 0 | 427.57 | 1.57 | 0 | 0.57 | 1.02 | 1.59 | 0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
4 | 曇一時雪 | 2 | 427.56 | 1.51 | 0 | 0.51 | 1.02 | 1.53 | 0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
5 | 曇一時晴 | 2 | 427.55 | 1.49 | 0 | 0.5 | 1.02 | 1.52 | 0.03 | 0.01 | 0.73 | * | *
6 | 雪後曇 | 6 | 427.55 | 1.48 | 0 | 0.46 | 1.02 | 1.48 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
7 | 曇後晴 | 0 | 427.53 | 1.38 | 0 | 0.4 | 1.02 | 1.42 | 0.04 | 0.01 | 0.73 | * | *
8 | 曇一時雪 | 0 | 427.53 | 1.4 | 0 | 0.38 | 1.02 | 1.4 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
9 | 曇後雪 | 8 | 427.53 | 1.36 | 0 | 0.34 | 1.02 | 1.36 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
10 | 晴一時雪 | 1 | 427.51 | 1.32 | 0 | 0.35 | 1.02 | 1.37 | 0.05 | 0.01 | 0.73 | * | *
11 | 晴時々曇 | 0 | 427.51 | 1.31 | 0 | 0.29 | 1.02 | 1.31 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
12 | 雪時々曇 | 12 | 427.52 | 1.31 | 0 | 0.27 | 1.02 | 1.29 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
13 | 曇時々晴 | 0 | 427.5 | 1.27 | 0 | 0.3 | 1.02 | 1.32 | 0.05 | 0.01 | 0.73 | * | *
14 | 雪一時曇 | 11 | 427.51 | 1.3 | 0 | 0.26 | 1.02 | 1.28 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
15 | 曇時々雪 | 5 | 427.5 | 1.28 | 0 | 0.28 | 1.02 | 1.3 | 0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
16 | 雪 | 3 | 427.51 | 1.32 | 0 | 0.28 | 1.02 | 1.3 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
17 | 雪一時曇 | 28 | 427.53 | 1.38 | 0 | 0.32 | 1.02 | 1.34 | -0.04 | 0.01 | 0.73 | * | *
18 | 雪後曇 | 14 | 427.52 | 1.33 | 0 | 0.33 | 1.02 | 1.35 | 0.02 | 0 | 0.65 | * | *
19 | 雪一時曇 | 10 | 427.5 | 1.24 | 0 | 0.26 | 1.02 | 1.28 | 0.04 | 0.01 | 0.73 | * | *
20 | 雪 | 17 | 427.5 | 1.27 | 0 | 0.25 | 1.02 | 1.27 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
21 | 曇一時雪 | 0 | 427.48 | 1.19 | 0 | 0.21 | 1.02 | 1.23 | 0.04 | 0.01 | 0.73 | * | *
22 | 雪一時曇 | 16 | 427.48 | 1.18 | 0 | 0.16 | 1.02 | 1.18 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
23 | 曇一時雪 | 3 | 427.47 | 1.18 | 0 | 0.19 | 1.02 | 1.21 | 0.03 | 0.01 | 0.73 | * | *
24 | 曇一時雪 | 1 | 427.46 | 1.13 | 0 | 0.13 | 1.02 | 1.15 | 0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
25 | 晴一時雪 | 1 | 427.45 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.02 | 1.12 | 0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
26 | 雪 | 15 | 427.46 | 1.14 | 0 | 0.1 | 1.02 | 1.12 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
27 | 雪一時曇 | 7 | 427.45 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.02 | 1.12 | 0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
28 | 晴一時雪 | 1 | 427.43 | 1.05 | 0 | 0.07 | 1.02 | 1.09 | 0.04 | 0.01 | 0.73 | * | *
29 | 曇後雪 | 3 | 427.43 | 1.06 | 0 | 0.04 | 1.02 | 1.06 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
30 | 雪 | 61 | 427.45 | 1.15 | 0 | 0.09 | 1.02 | 1.11 | -0.04 | 0.01 | 0.73 | * | *
31 | 雪 | 63 | 427.46 | 1.13 | 0 | 0.09 | 1.02 | 1.11 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
計 | --- | 316 | --- | 3488 | 0 | 787 | 2732 | 3519 | 0.55 | --- | 1968 | --- | *
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -0.18 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 427.5045 | 1.3019 | 0 | 0.29387 | 1.02 | 1.3139 | 0.011935 | 0.0096774 | 0.72742 | * | *
最大日時 | --- | 31 | 1 21:56 | 2 01:41 | 1 00:00 | 1 21:56 | 31 22:32 | 1 15:54 | 31 12:03 | 18 12:10 | 18 12:10 | * | *
最大値 | --- | 63 | 427.62 | 1.88 | 0 | 0.83 | 1.03 | 1.86 | 0.15 | 0.11 | 2.08 | * | *
最小日時 | --- | --- | 29 22:17 | 31 12:03 | 1 00:00 | 29 22:17 | 30 09:37 | 29 17:37 | 28 12:08 | 31 12:10 | 31 12:10 | * | *
最小値 | --- | --- | 427.42 | 0.94 | 0 | 0.04 | 1 | 1.04 | -0.19 | 0 | 0.65 | * | *
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 3488 | 全 放 流 量 |  |  | 3519 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 31日 | 3488 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 3519 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 61 | 貯 水 量 |  |  | 30 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 0日 | 0
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 22日 | 61 | 流 量 調 節 |  | 11日 | 30 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 3549 | 計 |  | 3549 |  |  | 満 水 |  | 31日 | 3519
記 事 | 今村橋水位局の* 印は、平成22年9月22日の落雷で機器故障となり欠測
1月27日、主貯水位計の信号をダムコンへ伝送する機側伝送装置の障害が発生したため、副貯水位計に切り換える

## 02
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-02-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 曇一時雪 | 10 | 427.46 | 1.16 | 0 | 0.14 | 1.02 | 1.16 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
2 | 晴 | 0 | 427.43 | 1.04 | 0 | 0.09 | 1.02 | 1.11 | 0.07 | 0.01 | 0.73 | * | *
3 | 晴 | 0 | 427.43 | 1.07 | 0 | 0.05 | 1.02 | 1.07 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
4 | 晴一時曇 | 0 | 427.43 | 1.08 | 0 | 0.06 | 1.02 | 1.08 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
5 | 晴時々曇 | 0 | 427.41 | 1.01 | 0 | 0.03 | 1.02 | 1.05 | 0.04 | 0.01 | 0.73 | * | *
6 | 晴一時曇 | 1 | 427.41 | 1.04 | 0 | 0.02 | 1.02 | 1.04 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
7 | 晴一時曇 | 0 | 427.41 | 1.05 | 0 | 0.02 | 1.03 | 1.05 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
8 | 晴後曇 | 3 | 427.41 | 1.06 | 0 | 0.02 | 1.04 | 1.06 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
9 | 曇一時雪 | 12 | 427.44 | 1.14 | 0 | 0.05 | 1.03 | 1.08 | -0.06 | 0.01 | 0.73 | * | *
10 | 曇時々晴 | 0 | 427.43 | 1.04 | 0 | 0.05 | 1.01 | 1.06 | 0.02 | 0.01 | 0.73 | * | *
11 | 曇一時晴 | 0 | 427.43 | 1.02 | 0 | 0.05 | 0.97 | 1.02 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
12 | 曇時々晴 | 0 | 427.43 | 0.97 | 0 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
13 | 晴時々曇 | 1 | 427.43 | 0.97 | 0 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
14 | 曇後雪 | 5 | 427.45 | 1 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.96 | -0.04 | 0.01 | 0.73 | * | *
15 | 晴時々曇 | 0 | 427.45 | 0.94 | 0 | 0.09 | 0.85 | 0.94 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
16 | 晴 | 0 | 427.45 | 0.93 | 0 | 0.08 | 0.85 | 0.93 | 0 | 0.01 | 0.73 | * | *
17 | 曇後雨 | 11 | 427.47 | 0.99 | 0 | 0.1 | 0.85 | 0.95 | -0.04 | 0 | 0.65 | 0.27 | 3.82
18 | 曇一時雨 | 18 | 427.71 | 2.95 | 0 | 1.42 | 1.01 | 2.43 | -0.52 | 0.01 | 0.73 | 0.65 | 11.1
19 | 晴 | 0 | 427.57 | 1.6 | 0 | 0.87 | 1.04 | 1.91 | 0.31 | 0 | 0.65 | 0.53 | 7.51
20 | 曇時々晴 | 0 | 427.53 | 1.4 | 0 | 0.45 | 1.04 | 1.49 | 0.09 | 0.01 | 0.73 | 0.46 | 6.52
21 | 晴 | 0 | 427.54 | 1.36 | 0 | 0.35 | 0.99 | 1.34 | -0.02 | 0 | 0.65 | 0.44 | 6.24
22 | 晴 | 0 | 427.58 | 1.51 | 0 | 0.5 | 0.93 | 1.43 | -0.08 | 0 | 0.65 | 0.43 | 6.1
23 | 晴後曇 | 0 | 427.62 | 1.71 | 0 | 0.69 | 0.93 | 1.62 | -0.09 | 0 | 0.65 | 0.47 | 6.66
24 | 曇一時雨 | 3 | 427.74 | 2.25 | 0 | 1.06 | 0.93 | 1.99 | -0.26 | 0 | 0.65 | 0.64 | 10.58
25 | 曇一時晴 | 0 | 427.85 | 3.11 | 0 | 1.94 | 0.93 | 2.87 | -0.24 | 0 | 0.65 | 0.75 | 19
26 | 晴 | 0 | 427.77 | 2.86 | 0 | 2.11 | 0.93 | 3.04 | 0.18 | 0 | 0.65 | 0.7 | 13.7
27 | 曇一時晴 | 1 | 427.73 | 2.42 | 0 | 1.58 | 0.93 | 2.51 | 0.09 | 0 | 0.65 | 0.65 | 11.1
28 | 雨後曇 | 36 | 428.25 | 7.14 | 0 | 5.04 | 0.93 | 5.97 | -1.17 | 0.15 | 3.05 | 1.09 | 50.38
計 | --- | 101 | --- | 3960 | 0 | 1468 | 2339 | 3808 | 0.8 | --- | 2057 | --- | *
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -2.52 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 427.545 | 1.6364 | 0 | 0.60786 | 0.96714 | 1.575 | -0.061429 | 0.011786 | 0.78714 | * | *
最大日時 | --- | 28 | 28 18:21 | 28 07:46 | 1 00:00 | 28 18:21 | 7 19:40 | 28 18:17 | 28 23:58 | 28 13:10 | 28 13:10 | 28 20:10 | 28 20:10
最大値 | --- | 36 | 428.34 | 10.87 | 0 | 7.29 | 1.27 | 8.23 | 0.95 | 0.26 | 7.21 | 1.16 | 59.33
最小日時 | --- | --- | 8 20:25 | 12 22:34 | 1 00:00 | 8 20:25 | 13 10:10 | 12 01:53 | 28 07:45 | 28 02:40 | 28 02:40 | 17 18:20 | 17 18:20
最小値 | --- | --- | 427.4 | 0.59 | 0 | 0 | 0.63 | 0.67 | -6.23 | 0 | 0.65 | 0.2 | 2.83
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 3960 | 全 放 流 量 |  |  | 3808 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 28日 | 3960 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 3808 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 142 | 貯 水 量 |  |  | 294 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 0日 | 0
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 20日 | 142 | 流 量 調 節 |  | 21日 | 294 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 4102 | 計 |  | 4102 |  |  | 満 水 |  | 28日 | 3808
記 事 | 今村橋水位局は、平成22年9月22日の落雷で機器故障による欠測（* 印）となっていたが、平成23年2月17日より復旧

## 03
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-03-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 曇時々雨 | 6 | 427.97 | 4.71 | 0 | 4.43 | 0.93 | 5.36 | 0.65 | 0.04 | 0.96 | 0.89 | 30.9
2 | 晴一時曇 | 1 | 427.85 | 3.55 | 0 | 2.89 | 0.93 | 3.82 | 0.27 | 0 | 0.65 | 0.78 | 20.6
3 | 晴一時曇 | 0 | 427.78 | 2.92 | 0 | 2.15 | 0.93 | 3.08 | 0.16 | 0 | 0.65 | 0.7 | 13.7
4 | 晴時々曇 | 0 | 427.73 | 2.53 | 0 | 1.71 | 0.93 | 2.64 | 0.11 | 0 | 0.65 | 0.63 | 10.06
5 | 晴 | 0 | 427.71 | 2.31 | 0 | 1.43 | 0.93 | 2.36 | 0.05 | 0 | 0.65 | 0.59 | 8.36
6 | 曇一時晴 | 0 | 427.69 | 2.19 | 0 | 1.3 | 0.93 | 2.23 | 0.04 | 0 | 0.65 | 0.55 | 7.79
7 | 曇一時雨 | 7 | 427.7 | 2.25 | 0 | 1.3 | 0.93 | 2.23 | -0.02 | 0 | 0.65 | 0.56 | 7.93
8 | 曇一時雪 | 2 | 427.68 | 2.11 | 0 | 1.23 | 0.93 | 2.16 | 0.05 | 0 | 0.65 | 0.53 | 7.51
9 | 曇一時雪 | 3 | 427.66 | 2.02 | 0 | 1.14 | 0.93 | 2.07 | 0.05 | 0 | 0.65 | 0.5 | 7.08
10 | 曇時々雪 | 8 | 427.71 | 1.95 | 0 | 1.17 | 0.68 | 1.85 | -0.1 | 0 | 0.65 | 0.48 | 6.8
11 | 雪 | 10 | 427.68 | 1.85 | 0 | 1.27 | 0.65 | 1.92 | 0.07 | 0 | 0.65 | 0.46 | 6.52
12 | 晴一時曇 | 0 | 427.67 | 1.77 | 0 | 1.14 | 0.65 | 1.79 | 0.02 | 0 | 0.65 | 0.44 | 6.24
13 | 晴 | 0 | 427.72 | 1.95 | 0 | 1.19 | 0.65 | 1.84 | -0.11 | 0 | 0.65 | 0.45 | 6.38
14 | 曇時々晴 | 0 | 427.83 | 2.62 | 0 | 1.66 | 0.71 | 2.37 | -0.25 | 0.01 | 0.73 | 0.55 | 7.79
15 | 曇一時雨 | 5 | 427.87 | 3.21 | 0 | 2.26 | 0.86 | 3.12 | -0.09 | 0.05 | 1.04 | 0.61 | 9.02
16 | 雪時々曇 | 9 | 427.82 | 3.38 | 0 | 2.6 | 0.9 | 3.5 | 0.12 | 0.01 | 0.73 | 0.61 | 9.02
17 | 雪後曇 | 5 | 427.75 | 2.6 | 0 | 1.86 | 0.9 | 2.76 | 0.16 | 0.01 | 0.73 | 0.56 | 7.93
18 | 晴 | 0 | 427.71 | 2.3 | 0 | 1.49 | 0.9 | 2.39 | 0.09 | 0.01 | 0.73 | 0.5 | 7.08
19 | 晴 | 0 | 427.73 | 2.32 | 0 | 1.37 | 0.9 | 2.27 | -0.05 | 0 | 0.65 | 0.5 | 7.08
20 | 曇後雨 | 14 | 427.86 | 2.84 | 0 | 1.65 | 0.9 | 2.55 | -0.29 | 0.13 | 2.57 | 0.59 | 8.36
21 | 曇一時雨 | 7 | 428.08 | 5.7 | 0 | 4.31 | 0.9 | 5.21 | -0.49 | 0.09 | 1.68 | 0.79 | 21.13
22 | 曇時々晴 | 0 | 428 | 4.5 | 0 | 3.79 | 0.9 | 4.69 | 0.19 | 0.07 | 1.36 | 0.72 | 15.82
23 | 晴 | 0 | 427.9 | 3.9 | 0 | 3.23 | 0.9 | 4.13 | 0.23 | 0.01 | 0.73 | 0.65 | 11.1
24 | 曇後雪 | 9 | 427.85 | 3.37 | 0 | 2.58 | 0.9 | 3.48 | 0.11 | 0.01 | 0.73 | 0.6 | 8.5
25 | 曇一時雨 | 3 | 427.81 | 3 | 0 | 2.19 | 0.9 | 3.09 | 0.09 | 0 | 0.65 | 0.57 | 8.07
26 | 曇時々雪 | 6 | 427.76 | 2.71 | 0 | 1.92 | 0.9 | 2.82 | 0.11 | 0.01 | 0.73 | 0.53 | 7.51
27 | 曇時々晴 | 0 | 427.74 | 2.51 | 0 | 1.66 | 0.9 | 2.56 | 0.05 | 0.01 | 0.73 | 0.46 | 6.52
28 | 晴 | 0 | 427.74 | 2.44 | 0 | 1.54 | 0.9 | 2.44 | 0 | 0 | 0.65 | 0.43 | 6.1
29 | 晴 | 0 | 427.76 | 2.53 | 0 | 1.59 | 0.9 | 2.49 | -0.04 | 0 | 0.65 | 0.43 | 6.1
30 | 晴時々曇 | 0 | 427.76 | 2.57 | 0 | 1.67 | 0.9 | 2.57 | 0 | 0.01 | 0.73 | 0.42 | 5.95
31 | 晴 | 0 | 427.79 | 2.71 | 0 | 1.75 | 0.9 | 2.65 | -0.06 | 0 | 0.65 | 0.43 | 6.1
計 | --- | 95 | --- | 7547 | 0 | 5309 | 2329 | 7638 | 2.62 | --- | 2195 | --- | 27561
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -1.5 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 427.7842 | 2.8168 | 0 | 1.9829 | 0.87 | 2.8529 | 0.036129 | 0.015161 | 0.81387 | 0.56484 | 9.6468
最大日時 | --- | 20 | 1 00:04 | 21 02:35 | 1 00:00 | 1 00:04 | 7 18:28 | 1 00:03 | 1 02:37 | 21 03:30 | 21 03:30 | 1 00:10 | 1 00:10
最大値 | --- | 14 | 428.25 | 6.61 | 0 | 6.27 | 0.94 | 7.21 | 1.02 | 0.18 | 4.03 | 1.09 | 50.38
最小日時 | --- | --- | 10 11:49 | 13 15:57 | 1 00:00 | 10 11:49 | 10 16:52 | 10 13:35 | 21 02:27 | 1 00:00 | 1 00:00 | 31 22:20 | 31 22:20
最小値 | --- | --- | 427.65 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 1.06 | -2.36 | 0 | 0.65 | 0.42 | 5.95
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 7547 | 全 放 流 量 |  |  | 7638 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 31日 | 7547 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 7638 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 273 | 貯 水 量 |  |  | 182 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 0日 | 0
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 28日 | 273 | 流 量 調 節 |  | 19日 | 182 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 7820 | 計 |  | 7820 |  |  | 満 水 |  | 31日 | 7638
記 事

## 04
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-04-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 晴 | 0 | 427.83 | 2.93 | 0 | 1.94 | 0.9 | 2.84 | -0.09 | 0 | 0.65 | 0.44 | 6.24
2 | 曇一時晴 | 0 | 427.87 | 3.21 | 0 | 2.23 | 0.9 | 3.13 | -0.08 | 0.01 | 0.73 | 0.5 | 7.08
3 | 曇時々晴 | 0 | 427.81 | 3.05 | 0 | 2.29 | 0.9 | 3.19 | 0.14 | 0.01 | 0.73 | 0.43 | 6.1
4 | 晴 | 0 | 427.82 | 2.94 | 0 | 2.02 | 0.9 | 2.92 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.41 | 5.81
5 | 晴 | 0 | 427.85 | 3.1 | 0 | 2.13 | 0.9 | 3.03 | -0.07 | 0.01 | 0.73 | 0.43 | 6.1
6 | 晴 | 0 | 427.89 | 3.39 | 0 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | -0.09 | 0.13 | 2.57 | 0.44 | 6.24
7 | 曇時々晴 | 0 | 427.97 | 3.89 | 0 | 2.81 | 0.9 | 3.71 | -0.18 | 0.18 | 4.03 | 0.5 | 7.08
8 | 曇後雨 | 13 | 428.08 | 4.78 | 0 | 3.63 | 0.9 | 4.53 | -0.25 | 0.25 | 6.72 | 0.61 | 9.02
9 | 雨後曇 | 8 | 428.14 | 6.08 | 0 | 5.04 | 0.9 | 5.94 | -0.14 | 0.24 | 6.31 | 0.69 | 13.18
10 | 晴 | 0 | 428.06 | 5.03 | 0 | 4.32 | 0.9 | 5.22 | 0.19 | 0.21 | 5.09 | 0.6 | 8.5
11 | 曇時々晴 | 0 | 428 | 4.54 | 0 | 3.78 | 0.9 | 4.68 | 0.14 | 0.18 | 4.03 | 0.56 | 7.93
12 | 晴 | 0 | 427.96 | 4.19 | 0 | 3.38 | 0.9 | 4.28 | 0.09 | 0.15 | 3.05 | 0.51 | 7.22
13 | 晴 | 0 | 427.97 | 4.13 | 0 | 3.21 | 0.9 | 4.11 | -0.02 | 0.16 | 3.38 | 0.5 | 7.08
14 | 晴 | 0 | 427.99 | 4.26 | 0 | 3.31 | 0.9 | 4.21 | -0.05 | 0.17 | 3.7 | 0.47 | 6.66
15 | 曇一時雨 | 8 | 428.03 | 4.54 | 0 | 3.51 | 0.94 | 4.45 | -0.09 | 0.2 | 4.68 | 0.52 | 7.36
16 | 曇 | 1 | 428.01 | 4.84 | 0 | 3.87 | 1.01 | 4.88 | 0.04 | 0.18 | 4.03 | 0.56 | 7.93
17 | 晴 | 0 | 427.96 | 4.25 | 0 | 3.35 | 1.01 | 4.36 | 0.11 | 0.16 | 3.38 | 0.43 | 6.1
18 | 曇後雨 | 24 | 428.19 | 5.05 | 0 | 3.51 | 1.01 | 4.52 | -0.53 | 0.28 | 8.2 | 0.61 | 9.02
19 | 曇一時雨 | 10 | 428 | 5.06 | 0 | 4.43 | 1.07 | 5.5 | 0.44 | 0.17 | 3.7 | 0.55 | 7.79
20 | 雨後曇 | 14 | 427.95 | 5.05 | 0 | 3.74 | 1.42 | 5.16 | 0.11 | 0.15 | 3.05 | 0.58 | 8.22
21 | 晴一時曇 | 0 | 427.89 | 4.36 | 0 | 2.87 | 1.62 | 4.49 | 0.13 | 0.14 | 2.81 | 0.51 | 7.22
22 | 曇一時雨 | 10 | 427.91 | 4.35 | 0 | 2.56 | 1.74 | 4.3 | -0.05 | 0.16 | 3.38 | 0.53 | 7.51
23 | 曇時々雨 | 26 | 428.08 | 5.75 | 0 | 3.63 | 1.74 | 5.37 | -0.38 | 0.2 | 4.68 | 0.67 | 12.14
24 | 曇一時雨 | 3 | 427.93 | 4.86 | 0 | 3.46 | 1.74 | 5.2 | 0.34 | 0.17 | 3.7 | 0.59 | 8.36
25 | 曇時々晴 | 1 | 427.87 | 4.37 | 0 | 2.76 | 1.74 | 4.5 | 0.13 | 0.15 | 3.05 | 0.54 | 7.65
26 | 曇 | 0 | 427.82 | 3.96 | 0 | 2.33 | 1.74 | 4.07 | 0.11 | 0.13 | 2.57 | 0.5 | 7.08
27 | 曇後雨 | 34 | 428.15 | 5.18 | 0 | 2.69 | 1.74 | 4.43 | -0.75 | 0.3 | 9.18 | 0.74 | 17.94
28 | 曇一時雨 | 8 | 427.96 | 5.6 | 0 | 4.29 | 1.74 | 6.03 | 0.43 | 0.15 | 3.05 | 0.65 | 11.1
29 | 曇 | 0 | 427.86 | 4.34 | 0 | 2.82 | 1.74 | 4.56 | 0.22 | 0.13 | 2.57 | 0.58 | 8.22
30 | 曇一時雨 | 2 | 427.83 | 3.99 | 0 | 2.32 | 1.74 | 4.06 | 0.07 | 0.12 | 2.32 | 0.54 | 7.65
計 | --- | 162 | --- | 11323 | 0 | 8177 | 3140 | 11316 | 2.69 | --- | 8787 | --- | 20359
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -2.79 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 427.956 | 4.369 | 0 | 3.1543 | 1.2113 | 4.3657 | -0.0033333 | 0.15 | 3.56 | 0.53967 | 8.1843
最大日時 | --- | 27 | 19 02:07 | 27 22:49 | 1 00:00 | 19 02:07 | 23 21:18 | 28 03:21 | 12 18:34 | 5 15:20 | 5 15:20 | 28 02:10 | 28 02:10
最大値 | --- | 34 | 428.19 | 9.69 | 0 | 5.62 | 1.76 | 7.16 | 3.12 | 0.84 | 53.31 | 0.79 | 21.13
最小日時 | --- | --- | 1 15:10 | 12 18:34 | 1 00:00 | 1 15:10 | 3 23:55 | 1 15:08 | 18 21:06 | 6 09:20 | 6 09:20 | 5 18:40 | 5 18:40
最小値 | --- | --- | 427.77 | 1.05 | 0 | 1.81 | 0.88 | 2.7 | -3.31 | 0 | 0.65 | 0.4 | 5.67
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 11323 | 全 放 流 量 |  |  | 11316 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 30日 | 11323 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 11316 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 379 | 貯 水 量 |  |  | 386 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 0日 | 0
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 29日 | 379 | 流 量 調 節 |  | 23日 | 386 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 11702 | 計 |  | 11702 |  |  | 満 水 |  | 30日 | 11316
記 事

## 05
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-05-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 曇一時雨 | 8 | 427.84 | 4.2 | 0 | 2.44 | 1.74 | 4.18 | -0.02 | 0.12 | 2.32 | 0.54 | 7.65
2 | 晴 | 0 | 427.81 | 3.81 | 0 | 2.14 | 1.74 | 3.88 | 0.07 | 0.1 | 1.84 | 0.48 | 6.8
3 | 曇一時晴 | 0 | 427.75 | 3.42 | 0 | 1.81 | 1.74 | 3.55 | 0.13 | 0.08 | 1.52 | 0.42 | 5.95
4 | 晴一時曇 | 0 | 427.73 | 3.23 | 0 | 1.54 | 1.74 | 3.28 | 0.05 | 0.07 | 1.36 | 0.39 | 5.53
5 | 晴 | 0 | 427.72 | 3.07 | 0 | 1.43 | 1.66 | 3.09 | 0.02 | 0.06 | 1.2 | 0.37 | 5.24
6 | 晴後曇 | 0 | 427.73 | 2.94 | 0 | 1.4 | 1.52 | 2.92 | -0.02 | 0.05 | 1.04 | 0.33 | 4.68
7 | 曇一時晴 | 1 | 427.72 | 2.87 | 0 | 1.46 | 1.44 | 2.9 | 0.03 | 0.05 | 1.04 | 0.32 | 4.53
8 | 晴 | 0 | 427.7 | 2.78 | 0 | 1.39 | 1.43 | 2.82 | 0.04 | 0.03 | 0.88 | 0.3 | 4.25
9 | 晴後曇 | 0 | 427.68 | 2.57 | 0 | 1.21 | 1.4 | 2.61 | 0.04 | 0.03 | 0.88 | 0.27 | 3.82
10 | 雨 | 96 | 428.29 | 5.76 | 0 | 2.98 | 1.4 | 4.38 | -1.38 | 0.28 | 8.2 | 1.07 | 48.43
11 | 雨 | 113 | 428.96 | 11.92 | 0 | 9.25 | 1.11 | 10.36 | -1.56 | 0.4 | 15.34 | 1.53 | 119.69
12 | 曇時々雨 | 12 | 428.3 | 9.45 | 0 | 10.05 | 0.93 | 10.98 | 1.53 | 0.27 | 7.7 | 1.06 | 47.46
13 | 晴一時曇 | 1 | 428.06 | 6.59 | 0 | 5.4 | 1.75 | 7.15 | 0.56 | 0.23 | 5.9 | 0.87 | 28.7
14 | 晴 | 0 | 427.95 | 5.24 | 0 | 3.73 | 1.76 | 5.49 | 0.25 | 0.17 | 3.7 | 0.77 | 20.06
15 | 晴 | 0 | 427.88 | 4.53 | 0 | 2.93 | 1.76 | 4.69 | 0.16 | 0.15 | 3.05 | 0.7 | 13.7
16 | 曇時々晴 | 0 | 427.81 | 4.07 | 0 | 2.36 | 1.86 | 4.22 | 0.15 | 0.13 | 2.57 | 0.65 | 11.1
17 | 晴一時雨 | 0 | 427.77 | 3.72 | 0 | 1.96 | 1.85 | 3.81 | 0.09 | 0.1 | 1.84 | 0.6 | 8.5
18 | 晴 | 0 | 427.73 | 3.4 | 0 | 1.65 | 1.84 | 3.49 | 0.09 | 0.08 | 1.52 | 0.55 | 7.79
19 | 晴 | 0 | 427.69 | 3.11 | 0 | 1.38 | 1.82 | 3.2 | 0.09 | 0.07 | 1.36 | 0.5 | 7.08
20 | 晴 | 0 | 427.67 | 2.93 | 0 | 1.2 | 1.78 | 2.98 | 0.05 | 0.05 | 1.04 | 0.47 | 6.66
21 | 晴後曇 | 0 | 427.65 | 2.77 | 0 | 1.06 | 1.76 | 2.82 | 0.05 | 0.03 | 0.88 | 0.46 | 6.52
22 | 曇一時雨 | 17 | 427.67 | 2.97 | 0 | 1.15 | 1.77 | 2.92 | -0.05 | 0.03 | 0.88 | 0.49 | 6.94
23 | 曇後雨 | 18 | 427.69 | 2.83 | 0 | 1.02 | 1.77 | 2.79 | -0.04 | 0.08 | 1.52 | 0.54 | 7.65
24 | 雨後晴 | 20 | 427.71 | 3.56 | 0 | 1.74 | 1.77 | 3.51 | -0.05 | 0.05 | 1.04 | 0.56 | 7.93
25 | 晴 | 0 | 427.62 | 2.61 | 0 | 1.04 | 1.77 | 2.81 | 0.2 | 0.03 | 0.88 | 0.48 | 6.8
26 | 曇一時雨 | 3 | 427.59 | 2.42 | 0 | 0.72 | 1.77 | 2.49 | 0.07 | 0.03 | 0.88 | 0.45 | 6.38
27 | 曇一時雨 | 6 | 427.62 | 2.37 | 0 | 0.69 | 1.62 | 2.31 | -0.06 | 0.03 | 0.88 | 0.45 | 6.38
28 | 曇時々雨 | 14 | 427.65 | 2.55 | 0 | 0.96 | 1.53 | 2.49 | -0.06 | 0.03 | 0.88 | 0.47 | 6.66
29 | 雨 | 69 | 428.13 | 5.37 | 0 | 2.76 | 1.53 | 4.29 | -1.08 | 0.28 | 8.2 | 0.93 | 34.57
30 | 雨後曇 | 54 | 428.15 | 9.73 | 0 | 8.03 | 1.65 | 9.68 | -0.05 | 0.23 | 5.9 | 1.03 | 44.53
31 | 曇後晴 | 0 | 427.92 | 5.14 | 0 | 3.84 | 1.82 | 5.66 | 0.52 | 0.17 | 3.7 | 0.82 | 23.6
計 | --- | 432 | --- | 11399 | 0 | 6973 | 4409 | 11382 | 4.19 | --- | 8227 | --- | 43798
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -4.37 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 427.8448 | 4.2558 | 0 | 2.6039 | 1.6461 | 4.25 | -0.0058065 | 0.11323 | 2.9013 | 0.60871 | 16.9542
最大日時 | --- | 11 | 11 22:07 | 11 18:28 | 1 00:00 | 11 22:07 | 22 11:36 | 11 22:07 | 30 14:07 | 11 18:30 | 11 18:30 | 11 21:00 | 11 21:00
最大値 | --- | 113 | 429.02 | 26.96 | 0 | 16.48 | 2.17 | 16.48 | 3.38 | 0.69 | 38.63 | 1.62 | 137.64
最小日時 | --- | --- | 27 12:18 | 27 13:20 | 1 00:00 | 27 12:18 | 12 08:46 | 27 12:03 | 11 18:09 | 28 19:40 | 28 19:40 | 9 22:10 | 9 22:10
最小値 | --- | --- | 427.58 | 1.87 | 0 | 0.61 | 0 | 1.8 | -14.76 | 0.01 | 0.73 | 0.26 | 3.68
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 11399 | 全 放 流 量 |  |  | 11382 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 31日 | 11399 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 11382 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 555 | 貯 水 量 |  |  | 572 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 0日 | 0
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 31日 | 555 | 流 量 調 節 |  | 16日 | 572 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 11954 | 計 |  | 11954 |  |  | 満 水 |  | 31日 | 11382
記 事

## 06
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-06-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 雨 | 36 | 427.97 | 5.11 | 0 | 3.17 | 1.83 | 5 | -0.11 | 0.19 | 4.35 | 0.83 | 24.56
2 | 曇一時雨 | 11 | 427.91 | 5.14 | 0 | 3.4 | 1.88 | 5.28 | 0.14 | 0.16 | 3.38 | 0.8 | 21.66
3 | 晴 | 0 | 427.85 | 4.23 | 0 | 2.68 | 1.69 | 4.37 | 0.14 | 0.25 | 6.72 | 0.73 | 16.88
4 | 晴時々曇 | 0 | 427.81 | 3.81 | 0 | 2.27 | 1.63 | 3.9 | 0.09 | 0.23 | 5.9 | 0.69 | 13.18
5 | 曇一時晴 | 0 | 427.77 | 3.47 | 0 | 1.93 | 1.63 | 3.56 | 0.09 | 0.23 | 5.9 | 0.66 | 11.62
6 | 晴 | 0 | 427.73 | 3.2 | 0 | 1.66 | 1.63 | 3.29 | 0.09 | 0.21 | 5.09 | 0.58 | 8.22
7 | 曇 | 0 | 427.7 | 2.97 | 0 | 1.4 | 1.63 | 3.03 | 0.06 | 0.18 | 4.03 | 0.55 | 7.79
8 | 晴一時曇 | 1 | 427.67 | 2.82 | 0 | 1.26 | 1.63 | 2.89 | 0.07 | 0.17 | 3.7 | 0.53 | 7.51
9 | 曇 | 0 | 427.65 | 2.65 | 0 | 1.07 | 1.63 | 2.7 | 0.05 | 0.16 | 3.38 | 0.5 | 7.08
10 | 曇一時雨 | 7 | 427.65 | 2.57 | 0 | 0.94 | 1.62 | 2.56 | -0.01 | 0.2 | 4.68 | 0.5 | 7.08
11 | 雨後曇 | 22 | 427.68 | 3.16 | 0 | 1.47 | 1.63 | 3.1 | -0.06 | 0.14 | 2.81 | 0.53 | 7.51
12 | 曇一時雨 | 9 | 427.65 | 2.52 | 0 | 0.97 | 1.62 | 2.59 | 0.07 | 0.18 | 4.03 | 0.53 | 7.51
13 | 曇時々晴 | 2 | 427.61 | 2.44 | 0 | 0.91 | 1.62 | 2.53 | 0.09 | 0.13 | 2.57 | 0.5 | 7.08
14 | 晴一時曇 | 0 | 427.58 | 2.23 | 0 | 0.68 | 1.62 | 2.3 | 0.07 | 0.11 | 2.08 | 0.46 | 6.52
15 | 晴後曇 | 0 | 427.55 | 2.09 | 0 | 0.53 | 1.62 | 2.15 | 0.06 | 0.1 | 1.84 | 0.43 | 6.1
16 | 曇一時雨 | 5 | 427.56 | 2.08 | 0 | 0.44 | 1.62 | 2.06 | -0.02 | 0.13 | 2.57 | 0.47 | 6.66
17 | 曇 | 2 | 427.54 | 2.09 | 0 | 0.51 | 1.62 | 2.13 | 0.04 | 0.09 | 1.68 | 0.43 | 6.1
18 | 曇一時雨 | 11 | 427.58 | 2.17 | 0 | 0.46 | 1.62 | 2.08 | -0.09 | 0.1 | 1.84 | 0.43 | 6.1
19 | 曇 | 0 | 427.53 | 1.97 | 0 | 0.46 | 1.62 | 2.08 | 0.11 | 0.08 | 1.52 | 0.41 | 5.81
20 | 曇一時雨 | 5 | 427.53 | 1.97 | 0 | 0.35 | 1.62 | 1.97 | 0 | 0.09 | 1.68 | 0.4 | 5.67
21 | 曇一時雨 | 5 | 427.51 | 1.9 | 0 | 0.32 | 1.62 | 1.94 | 0.04 | 0.08 | 1.52 | 0.39 | 5.53
22 | 曇一時雨 | 3 | 427.48 | 1.78 | 0 | 0.23 | 1.62 | 1.85 | 0.07 | 0.1 | 1.84 | 0.37 | 5.24
23 | 曇 | 3 | 427.48 | 1.82 | 0 | 0.2 | 1.62 | 1.82 | 0 | 0.08 | 1.52 | 0.36 | 5.1
24 | 曇一時雨 | 16 | 427.5 | 1.75 | 0 | 0.15 | 1.56 | 1.71 | -0.04 | 0.2 | 4.68 | 0.36 | 5.1
25 | 曇 | 0 | 427.53 | 2.07 | 0 | 0.51 | 1.49 | 2 | -0.07 | 0.08 | 1.52 | 0.38 | 5.39
26 | 曇後晴 | 1 | 427.49 | 1.69 | 0 | 0.29 | 1.48 | 1.77 | 0.08 | 0.08 | 1.52 | 0.35 | 4.96
27 | 曇一時雨 | 4 | 427.47 | 1.64 | 0 | 0.2 | 1.48 | 1.68 | 0.04 | 0.08 | 1.52 | 0.32 | 4.53
28 | 晴一時曇 | 3 | 427.47 | 1.68 | 0 | 0.2 | 1.48 | 1.68 | 0 | 0.06 | 1.2 | 0.3 | 4.25
29 | 晴 | 0 | 427.45 | 1.53 | 0 | 0.11 | 1.46 | 1.57 | 0.04 | 0.05 | 1.04 | 0.25 | 3.54
30 | 晴時々曇 | 0 | 427.44 | 1.47 | 0 | 0.08 | 1.41 | 1.49 | 0.02 | 0.04 | 0.96 | 0.23 | 3.26
計 | --- | 146 | --- | 6568 | 0 | 2492 | 4167 | 6660 | 1.46 | --- | 7415 | --- | 21441
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -0.4 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 427.6113 | 2.534 | 0 | 0.96167 | 1.6077 | 2.5693 | 0.035333 | 0.13267 | 2.9023 | 0.47567 | 7.918
最大日時 | --- | 1 | 2 08:43 | 2 09:47 | 1 00:00 | 2 08:43 | 2 08:44 | 2 08:42 | 2 11:49 | 11 04:40 | 11 04:40 | 2 09:20 | 2 09:20
最大値 | --- | 36 | 428.01 | 6.2 | 0 | 3.81 | 2.05 | 5.86 | 0.45 | 0.31 | 9.75 | 0.87 | 28.7
最小日時 | --- | --- | 1 00:00 | 1 00:00 | 1 00:00 | 1 00:00 | 30 23:51 | 30 23:51 | 25 00:55 | 30 21:10 | 30 21:10 | 1 00:00 | 1 00:00
最小値 | --- | --- | 427.44 | 1.41 | 0 | 0.07 | 1.4 | 1.47 | -2.23 | 0.03 | 0.88 | 0.23 | 3.26
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 6568 | 全 放 流 量 |  |  | 6660 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 30日 | 6568 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 6660 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 193 | 貯 水 量 |  |  | 101 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 0日 | 0
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 31日 | 193 | 流 量 調 節 |  | 13日 | 101 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 6761 | 計 |  | 6761 |  |  | 満 水 |  | 30日 | 6660
記 事

## 07
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-07-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 曇一時雨 | 13 | 427.6 | 1.95 | 0 | 0.3 | 1.29 | 1.59 | -0.36 | 0.07 | 1.36 | 0.38 | 5.39
2 | 曇 | 0 | 427.53 | 1.59 | 0 | 0.5 | 1.24 | 1.74 | 0.15 | 0.05 | 1.04 | 0.29 | 4.11
3 | 曇時々晴 | 0 | 427.5 | 1.47 | 0 | 0.3 | 1.24 | 1.54 | 0.07 | 0.04 | 0.96 | 0.26 | 3.68
4 | 曇一時雨 | 15 | 427.56 | 1.62 | 0 | 0.25 | 1.24 | 1.49 | -0.13 | 0.14 | 2.81 | 0.31 | 4.39
5 | 曇一時雨 | 18 | 427.57 | 2.07 | 0 | 0.81 | 1.24 | 2.05 | -0.02 | 0.05 | 1.04 | 0.29 | 4.11
6 | 曇一時雨 | 3 | 427.52 | 1.55 | 0 | 0.42 | 1.24 | 1.66 | 0.11 | 0.06 | 1.2 | 0.24 | 3.4
7 | 雨 | 144 | 428.55 | 7.81 | 0 | 4.23 | 1.24 | 5.47 | -2.34 | 0.46 | 19.86 | 1.09 | 50.38
8 | 曇後晴 | 0 | 427.89 | 5.42 | 0 | 5.26 | 1.68 | 6.94 | 1.52 | 0.29 | 8.69 | 0.68 | 12.66
9 | 晴 | 0 | 427.73 | 3.47 | 0 | 2.06 | 1.77 | 3.83 | 0.36 | 0.25 | 6.72 | 0.52 | 7.36
10 | 晴一時曇 | 0 | 427.65 | 2.83 | 0 | 1.25 | 1.76 | 3.01 | 0.18 | 0.23 | 5.9 | 0.46 | 6.52
11 | 晴 | 0 | 427.59 | 2.46 | 0 | 0.83 | 1.76 | 2.59 | 0.13 | 0.21 | 5.09 | 0.41 | 5.81
12 | 曇一時晴 | 0 | 427.56 | 2.27 | 0 | 0.58 | 1.76 | 2.34 | 0.07 | 0.19 | 4.35 | 0.39 | 5.53
13 | 晴時々曇 | 0 | 427.53 | 2.06 | 0 | 0.42 | 1.7 | 2.12 | 0.06 | 0.19 | 4.35 | 0.35 | 4.96
14 | 晴 | 0 | 427.52 | 1.96 | 0 | 0.36 | 1.62 | 1.98 | 0.02 | 0.18 | 4.03 | 0.33 | 4.68
15 | 晴 | 0 | 427.51 | 1.84 | 0 | 0.31 | 1.56 | 1.87 | 0.03 | 0.16 | 3.38 | 0.3 | 4.25
16 | 晴 | 0 | 427.5 | 1.73 | 0 | 0.26 | 1.49 | 1.75 | 0.02 | 0.16 | 3.38 | 0.29 | 4.11
17 | 晴後曇 | 0 | 427.49 | 1.67 | 0 | 0.24 | 1.45 | 1.69 | 0.02 | 0.16 | 3.38 | 0.25 | 3.54
18 | 曇後雨 | 16 | 427.53 | 1.79 | 0 | 0.25 | 1.45 | 1.7 | -0.09 | 0.18 | 4.03 | 0.48 | 6.8
19 | 雨 | 220 | 429.3 | 11.97 | 0 | 6.86 | 1.05 | 7.91 | -4.06 | 0.61 | 31.56 | 1.96 | 228.06
20 | 雨後曇 | 82 | 428.58 | 16.75 | 0 | 17.24 | 1.19 | 18.43 | 1.68 | 0.48 | 21.51 | 1.35 | 87.65
21 | 曇 | 0 | 428.15 | 7.91 | 0 | 7.13 | 1.79 | 8.92 | 1.01 | 0.34 | 11.48 | 1.06 | 47.46
22 | 曇 | 0 | 427.98 | 5.77 | 0 | 4.27 | 1.89 | 6.16 | 0.39 | 0.29 | 8.69 | 0.87 | 28.7
23 | 晴時々曇 | 0 | 427.88 | 4.72 | 0 | 3.08 | 1.86 | 4.94 | 0.22 | 0.25 | 6.72 | 0.76 | 19.53
24 | 晴時々曇 | 0 | 427.81 | 4.07 | 0 | 2.36 | 1.86 | 4.22 | 0.15 | 0.22 | 5.5 | 0.68 | 12.66
25 | 曇時々晴 | 1 | 427.76 | 3.65 | 0 | 1.9 | 1.86 | 3.76 | 0.11 | 0.19 | 4.35 | 0.63 | 10.06
26 | 曇時々晴 | 0 | 427.71 | 3.31 | 0 | 1.56 | 1.86 | 3.42 | 0.11 | 0.18 | 4.03 | 0.59 | 8.36
27 | 曇一時雨 | 12 | 427.7 | 3.2 | 0 | 1.36 | 1.86 | 3.22 | 0.02 | 0.18 | 4.03 | 0.56 | 7.93
28 | 曇一時雨 | 8 | 427.67 | 3.02 | 0 | 1.26 | 1.83 | 3.09 | 0.07 | 0.16 | 3.38 | 0.54 | 7.65
29 | 曇 | 0 | 427.64 | 2.75 | 0 | 1.04 | 1.78 | 2.82 | 0.07 | 0.15 | 3.05 | 0.53 | 7.51
30 | 曇一時雨 | 3 | 427.62 | 2.72 | 0 | 0.98 | 1.78 | 2.76 | 0.04 | 0.13 | 2.57 | 0.53 | 7.51
31 | 晴 | 0 | 427.59 | 2.45 | 0 | 0.74 | 1.78 | 2.52 | 0.07 | 0.13 | 2.57 | 0.49 | 6.94
計 | --- | 535 | --- | 10181 | 0 | 5910 | 4244 | 10154 | 6.68 | --- | 17591 | --- | 46189
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -7 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 427.7652 | 3.8016 | 0 | 2.2068 | 1.5845 | 3.7913 | -0.010323 | 0.20581 | 6.1616 | 0.57645 | 20.0548
最大日時 | --- | 19 | 19 22:06 | 19 20:19 | 1 00:00 | 19 22:06 | 8 14:43 | 19 22:06 | 19 22:18 | 19 18:40 | 19 18:40 | 19 23:20 | 19 23:20
最大値 | --- | 220 | 429.46 | 38.63 | 0 | 23.63 | 2.19 | 23.63 | 7.89 | 0.97 | 67.46 | 2.05 | 258.81
最小日時 | --- | --- | 1 11:13 | 1 13:12 | 1 00:00 | 1 11:13 | 20 07:31 | 1 11:10 | 19 18:45 | 6 15:30 | 6 15:30 | 6 22:30 | 6 22:30
最小値 | --- | --- | 427.43 | 1.39 | 0 | 0.05 | 0 | 1.18 | -22.91 | 0.03 | 0.88 | 0.23 | 3.26
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 10181 | 全 放 流 量 |  |  | 10154 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 31日 | 10181 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 10154 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 696 | 貯 水 量 |  |  | 723 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 0日 | 0
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 31日 | 696 | 流 量 調 節 |  | 10日 | 723 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 10877 | 計 |  | 10877 |  |  | 満 水 |  | 31日 | 10154
記 事

## 08
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-08-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 曇 | 0 | 427.56 | 2.33 | 0 | 0.61 | 1.78 | 2.39 | 0.06 | 0.11 | 2.08 | 0.48 | 6.8
2 | 曇 | 0 | 427.54 | 2.21 | 0 | 0.47 | 1.78 | 2.25 | 0.04 | 0.09 | 1.68 | 0.46 | 6.52
3 | 晴 | 0 | 427.51 | 2.08 | 0 | 0.37 | 1.78 | 2.15 | 0.07 | 0.1 | 1.84 | 0.44 | 6.24
4 | 晴時々曇 | 0 | 427.5 | 2.02 | 0 | 0.28 | 1.76 | 2.04 | 0.02 | 0.09 | 1.68 | 0.42 | 5.95
5 | 曇一時晴 | 3 | 427.5 | 1.97 | 0 | 0.25 | 1.72 | 1.97 | 0 | 0.09 | 1.68 | 0.42 | 5.95
6 | 晴 | 0 | 427.47 | 1.87 | 0 | 0.21 | 1.72 | 1.93 | 0.06 | 0.07 | 1.36 | 0.39 | 5.53
7 | 晴 | 0 | 427.45 | 1.8 | 0 | 0.12 | 1.72 | 1.84 | 0.04 | 0.06 | 1.2 | 0.38 | 5.39
8 | 晴 | 0 | 427.44 | 1.72 | 0 | 0.07 | 1.67 | 1.74 | 0.02 | 0.04 | 0.96 | 0.35 | 4.96
9 | 晴 | 0 | 427.45 | 1.61 | 0 | 0.08 | 1.51 | 1.59 | -0.02 | 0.04 | 0.96 | 0.33 | 4.68
10 | 晴一時曇 | 0 | 427.44 | 1.6 | 0 | 0.09 | 1.53 | 1.62 | 0.02 | 0.03 | 0.88 | 0.32 | 4.53
11 | 曇 | 1 | 427.44 | 1.6 | 0 | 0.07 | 1.53 | 1.6 | 0 | 0.04 | 0.96 | 0.32 | 4.53
12 | 晴 | 0 | 427.45 | 1.48 | 0 | 0.08 | 1.37 | 1.45 | -0.03 | 0.03 | 0.88 | 0.29 | 4.11
13 | 晴時々曇 | 0 | 427.44 | 1.44 | 0 | 0.11 | 1.35 | 1.46 | 0.02 | 0.03 | 0.88 | 0.25 | 3.54
14 | 晴 | 0 | 427.45 | 1.44 | 0 | 0.1 | 1.31 | 1.41 | -0.03 | 0.03 | 0.88 | 0.27 | 3.82
15 | 曇時々晴 | 3 | 427.46 | 1.49 | 0 | 0.1 | 1.37 | 1.47 | -0.02 | 0.04 | 0.96 | 0.27 | 3.82
16 | 曇一時雨 | 4 | 427.45 | 1.48 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.02 | 0.03 | 0.88 | 0.29 | 4.11
17 | 曇一時雨 | 2 | 427.47 | 1.38 | 0 | 0.11 | 1.23 | 1.34 | -0.04 | 0.03 | 0.88 | 0.27 | 3.82
18 | 曇一時雨 | 3 | 427.46 | 1.38 | 0 | 0.14 | 1.26 | 1.4 | 0.02 | 0.04 | 0.96 | 0.33 | 4.68
19 | 雨後曇 | 36 | 427.55 | 2.03 | 0 | 0.5 | 1.34 | 1.84 | -0.19 | 0.04 | 0.96 | 0.42 | 5.95
20 | 曇一時雨 | 3 | 427.51 | 1.42 | 0 | 0.37 | 1.14 | 1.51 | 0.09 | 0.04 | 0.96 | 0.36 | 5.1
21 | 雨時々曇 | 48 | 427.66 | 2.37 | 0 | 0.9 | 1.14 | 2.04 | -0.33 | 0.14 | 2.81 | 0.48 | 6.8
22 | 曇一時晴 | 1 | 427.58 | 2.01 | 0 | 0.94 | 1.25 | 2.19 | 0.18 | 0.06 | 1.2 | 0.41 | 5.81
23 | 雨後曇 | 46 | 427.62 | 2.26 | 0 | 0.76 | 1.41 | 2.17 | -0.09 | 0.09 | 1.68 | 0.43 | 6.1
24 | 曇時々晴 | 0 | 427.51 | 1.74 | 0 | 0.49 | 1.49 | 1.98 | 0.24 | 0.06 | 1.2 | 0.35 | 4.96
25 | 曇 | 1 | 427.48 | 1.54 | 0 | 0.22 | 1.39 | 1.61 | 0.07 | 0.05 | 1.04 | 0.32 | 4.53
26 | 曇一時雨 | 10 | 427.52 | 1.6 | 0 | 0.22 | 1.29 | 1.51 | -0.09 | 0.05 | 1.04 | 0.29 | 4.11
27 | 曇一時雨 | 11 | 427.6 | 1.72 | 0 | 0.28 | 1.27 | 1.55 | -0.17 | 0.37 | 13.37 | 0.28 | 3.97
28 | 晴一時雨 | 9 | 427.6 | 2.26 | 0 | 1 | 1.27 | 2.27 | 0.01 | 0.16 | 3.38 | 0.32 | 4.53
29 | 晴一時曇 | 0 | 427.54 | 1.75 | 0 | 0.62 | 1.27 | 1.89 | 0.14 | 0.05 | 1.04 | 0.28 | 3.97
30 | 晴時々曇 | 0 | 427.5 | 1.52 | 0 | 0.34 | 1.27 | 1.61 | 0.09 | 0.04 | 0.96 | 0.25 | 3.54
31 | 曇一時晴 | 0 | 427.45 | 1.42 | 0 | 0.19 | 1.34 | 1.53 | 0.11 | 0.04 | 0.96 | 0.26 | 3.68
計 | --- | 181 | --- | 4711 | 0 | 882 | 3857 | 4739 | 1.32 | --- | 3827 | --- | 13464
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -1.01 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 427.5032 | 1.7594 | 0 | 0.32871 | 1.4406 | 1.7694 | 0.01 | 0.070323 | 1.6839 | 0.34613 | 4.9042
最大日時 | --- | 21 | 28 06:26 | 28 00:25 | 1 00:00 | 28 06:26 | 2 02:53 | 23 17:07 | 22 12:12 | 27 23:10 | 27 23:10 | 19 11:30 | 19 11:30
最大値 | --- | 48 | 427.7 | 8.42 | 0 | 1.31 | 1.8 | 2.68 | 0.49 | 0.42 | 16.82 | 0.66 | 11.62
最小日時 | --- | --- | 12 01:52 | 14 04:39 | 1 00:00 | 12 01:52 | 21 00:47 | 17 05:02 | 27 23:47 | 27 17:00 | 27 17:00 | 31 15:10 | 31 15:10
最小値 | --- | --- | 427.43 | 1.36 | 0 | 0.05 | 1.12 | 1.23 | -6.3 | 0.01 | 0.73 | 0.24 | 3.4
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 4711 | 全 放 流 量 |  |  | 4739 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 31日 | 4711 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 4739 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 185 | 貯 水 量 |  |  | 157 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 0日 | 0
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 28日 | 185 | 流 量 調 節 |  | 15日 | 157 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 4896 | 計 |  | 4896 |  |  | 満 水 |  | 31日 | 4739
記 事

## 09
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-09-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 曇一時雨 | 9 | 427.43 | 1.45 | 0 | 0.07 | 1.42 | 1.49 | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 0.27 | 3.82
2 | 曇後雨 | 121 | 428.39 | 4.9 | 0 | 1.36 | 1.38 | 2.74 | -2.16 | 0.48 | 21.51 | 1.07 | 48.43
3 | 雨 | 69 | 428.29 | 9.47 | 0 | 9.19 | 0.52 | 9.71 | 0.24 | 0.37 | 13.37 | 1.16 | 59.33
4 | 雨 | 204 | 429.42 | 24.23 | 0 | 20.72 | 0.87 | 21.59 | -2.64 | 0.77 | 46.25 | 1.62 | 137.64
5 | 雨後曇 | 24 | 428.48 | 14.32 | 0 | 14.32 | 2.19 | 16.51 | 2.19 | 0.51 | 23.84 | 1.19 | 63.32
6 | 晴 | 0 | 428.15 | 8.25 | 0 | 6.7 | 2.32 | 9.02 | 0.77 | 0.44 | 18.3 | 0.98 | 39.48
7 | 晴 | 0 | 427.98 | 6.08 | 0 | 4.28 | 2.19 | 6.47 | 0.39 | 0.38 | 14.02 | 0.84 | 25.53
8 | 晴 | 0 | 427.87 | 4.96 | 0 | 3.02 | 2.19 | 5.21 | 0.25 | 0.34 | 11.48 | 0.75 | 19
9 | 曇時々晴 | 0 | 427.77 | 4.27 | 0 | 2.16 | 2.32 | 4.48 | 0.21 | 0.33 | 10.9 | 0.71 | 14.76
10 | 晴 | 0 | 427.71 | 3.79 | 0 | 1.59 | 2.33 | 3.92 | 0.13 | 0.3 | 9.18 | 0.65 | 11.1
11 | 晴時々曇 | 0 | 427.65 | 3.38 | 0 | 1.18 | 2.33 | 3.51 | 0.13 | 0.29 | 8.69 | 0.61 | 9.02
12 | 晴時々曇 | 0 | 427.58 | 3.09 | 0 | 0.82 | 2.43 | 3.25 | 0.16 | 0.18 | 4.03 | 0.57 | 8.07
13 | 晴 | 0 | 427.49 | 2.86 | 0 | 0.45 | 2.6 | 3.05 | 0.19 | 0.16 | 3.38 | 0.55 | 7.79
14 | 晴 | 0 | 427.36 | 2.66 | 0 | 0.09 | 2.86 | 2.95 | 0.29 | 0.14 | 2.81 | 0.52 | 7.36
15 | 曇一時晴 | 0 | 427.18 | 2.54 | 0 | 0 | 2.92 | 2.92 | 0.38 | 0.14 | 2.81 | 0.52 | 7.36
16 | 曇後雨 | 40 | 427.15 | 2.66 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 0.06 | 0.38 | 14.02 | 0.64 | 10.58
17 | 雨後曇 | 67 | 427.87 | 7.52 | 0 | 4.25 | 1.71 | 5.96 | -1.56 | 0.28 | 8.2 | 0.73 | 16.88
18 | 晴一時曇 | 0 | 427.58 | 3.45 | 0 | 1.6 | 2.49 | 4.09 | 0.64 | 0.23 | 5.9 | 0.65 | 11.1
19 | 曇一時雨 | 18 | 427.49 | 3.19 | 0 | 0.28 | 3.11 | 3.39 | 0.2 | 0.24 | 6.31 | 0.63 | 10.06
20 | 雨 | 63 | 427.76 | 4.21 | 0 | 0.51 | 3.11 | 3.62 | -0.59 | 0.43 | 17.56 | 0.79 | 21.13
21 | 雨後曇 | 178 | 428.9 | 24.67 | 0 | 19.13 | 2.92 | 22.05 | -2.62 | 0.56 | 27.42 | 1.37 | 90.92
22 | 曇一時雨 | 4 | 428.25 | 11.04 | 0 | 9.41 | 3.15 | 12.56 | 1.52 | 0.43 | 17.56 | 1.08 | 49.41
23 | 晴 | 0 | 428.02 | 7.54 | 0 | 4.93 | 3.15 | 8.08 | 0.54 | 0.36 | 12.71 | 0.95 | 36.29
24 | 晴一時曇 | 0 | 427.88 | 6.06 | 0 | 3.23 | 3.14 | 6.37 | 0.31 | 0.33 | 10.9 | 0.87 | 28.7
25 | 曇 | 0 | 427.79 | 5.23 | 0 | 2.29 | 3.14 | 5.43 | 0.2 | 0.31 | 9.75 | 0.81 | 22.63
26 | 曇 | 0 | 427.71 | 4.63 | 0 | 1.66 | 3.15 | 4.81 | 0.18 | 0.28 | 8.2 | 0.76 | 19.53
27 | 晴 | 0 | 427.63 | 4.14 | 0 | 1.15 | 3.17 | 4.32 | 0.18 | 0.27 | 7.7 | 0.72 | 15.82
28 | 晴一時曇 | 0 | 427.56 | 3.76 | 0 | 0.7 | 3.21 | 3.91 | 0.15 | 0.24 | 6.31 | 0.68 | 12.66
29 | 晴時々曇 | 0 | 427.5 | 3.46 | 0 | 0.39 | 3.21 | 3.6 | 0.14 | 0.23 | 5.9 | 0.65 | 11.1
30 | 曇時々雨 | 15 | 427.5 | 3.5 | 0 | 0.29 | 3.21 | 3.5 | 0 | 0.21 | 5.09 | 0.64 | 10.58
計 | --- | 812 | --- | 16528 | 0 | 10000 | 6520 | 16520 | 9.49 | --- | 34173 | --- | 77988
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -9.57 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 427.8447 | 6.377 | 0 | 3.859 | 2.5153 | 6.3743 | -0.0026667 | 0.32167 | 11.8353 | 0.79933 | 27.6467
最大日時 | --- | 4 | 4 16:02 | 21 07:44 | 1 00:00 | 4 16:02 | 30 16:38 | 4 16:02 | 4 21:21 | 21 07:40 | 21 07:40 | 4 11:40 | 4 11:40
最大値 | --- | 204 | 429.98 | 52.97 | 0 | 33.13 | 3.23 | 33.13 | 9.62 | 1.22 | 98.05 | 1.94 | 222.34
最小日時 | --- | --- | 16 13:55 | 2 07:59 | 1 00:00 | 17 01:12 | 17 06:28 | 2 08:35 | 21 07:44 | 2 12:00 | 2 12:00 | 1 15:10 | 1 15:10
最小値 | --- | --- | 427.09 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | -27.74 | 0.03 | 0.88 | 0.25 | 3.54
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 16528 | 全 放 流 量 |  |  | 16520 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 30日 | 16528 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 16520 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 1312 | 貯 水 量 |  |  | 1320 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 2日 | 561
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 29日 | 1312 | 流 量 調 節 |  | 9日 | 1320 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 17840 | 計 |  | 17840 |  |  | 満 水 |  | 28日 | 15959
記 事

## 10
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-10-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 晴一時曇 | 0 | 427.4 | 3.07 | 0 | 0.11 | 3.19 | 3.3 | 0.23 | 0.19 | 4.35 | 0.61 | 9.02
2 | 曇一時晴 | 0 | 427.29 | 2.89 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 0.23 | 0.17 | 3.7 | 0.61 | 9.02
3 | 曇時々晴 | 0 | 427.11 | 2.74 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 0.15 | 3.05 | 0.57 | 8.07
4 | 晴 | 0 | 426.84 | 2.59 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 0.58 | 0.14 | 2.81 | 0.56 | 7.93
5 | 曇後雨 | 19 | 426.68 | 2.84 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 0.34 | 0.15 | 3.05 | 0.65 | 11.1
6 | 晴一時雨 | 10 | 426.5 | 2.8 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 0.38 | 0.13 | 2.57 | 0.57 | 8.07
7 | 曇一時晴 | 2 | 426.13 | 2.4 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 0.78 | 0.11 | 2.08 | 0.55 | 7.79
8 | 晴 | 0 | 425.69 | 2.29 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 0.89 | 0.09 | 1.68 | 0.53 | 7.51
9 | 晴 | 0 | 425.19 | 2.17 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 0.99 | 0.08 | 1.52 | 0.52 | 7.36
10 | 晴時々曇 | 0 | 424.66 | 2.1 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 1.05 | 0.08 | 1.52 | 0.51 | 7.22
11 | 曇時々晴 | 0 | 424.08 | 2 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 1.15 | 0.07 | 1.36 | 0.5 | 7.08
12 | 晴 | 0 | 423.43 | 1.97 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 1.19 | 0.07 | 1.36 | 0.49 | 6.94
13 | 曇 | 0 | 422.73 | 1.9 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 1.27 | 0.06 | 1.2 | 0.47 | 6.66
14 | 曇後雨 | 23 | 422.17 | 2.14 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 1.01 | 0.29 | 8.69 | 0.63 | 10.06
15 | 曇時々雨 | 36 | 422.11 | 3.04 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 0.1 | 0.23 | 5.9 | 0.64 | 10.58
16 | 曇一時雨 | 7 | 422.01 | 2.96 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 0.18 | 0.11 | 2.08 | 0.55 | 7.79
17 | 曇一時晴 | 0 | 421.8 | 2.11 | 0 | 0 | 2.46 | 2.46 | 0.35 | 0.08 | 1.52 | 0.48 | 6.8
18 | 晴 | 0 | 421.8 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0.07 | 1.36 | 0.43 | 6.1
19 | 晴 | 0 | 421.8 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0.06 | 1.2 | 0.41 | 5.81
20 | 晴 | 0 | 421.81 | 1.75 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | -0.02 | 0.04 | 0.96 | 0.39 | 5.53
21 | 晴後曇 | 6 | 421.82 | 1.74 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | -0.02 | 0.06 | 1.2 | 0.38 | 5.39
22 | 雨後曇 | 23 | 421.8 | 2.53 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 0.04 | 0.07 | 1.36 | 0.47 | 6.66
23 | 曇時々晴 | 0 | 421.83 | 1.82 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | -0.05 | 0.05 | 1.04 | 0.4 | 5.67
24 | 晴後曇 | 0 | 421.85 | 1.7 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | -0.03 | 0.04 | 0.96 | 0.37 | 5.24
25 | 曇 | 1 | 421.86 | 1.66 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | -0.02 | 0.04 | 0.96 | 0.34 | 4.82
26 | 晴一時曇 | 0 | 421.83 | 1.57 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0.05 | 0.04 | 0.96 | 0.32 | 4.53
27 | 晴 | 0 | 421.85 | 1.53 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | -0.03 | 0.04 | 0.96 | 0.3 | 4.25
28 | 曇時々晴 | 0 | 421.85 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.29 | 4.11
29 | 曇時々晴 | 0 | 421.86 | 1.47 | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | -0.01 | 0.03 | 0.88 | 0.28 | 3.97
30 | 曇時々雨 | 9 | 421.87 | 1.53 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | -0.02 | 0.05 | 1.04 | 0.28 | 3.97
31 | 曇後晴 | 3 | 421.85 | 1.53 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0.04 | 0.02 | 0.81 | 0.25 | 3.54
計 | --- | 139 | --- | 5715 | 0 | 9 | 6655 | 6655 | 11.23 | --- | 5207 | --- | *
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -0.2 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 423.4677 | 2.1335 | 0 | 0.0035484 | 2.4858 | 2.4894 | 0.35581 | 0.091613 | 2.0326 | 0.4629 | 6.7287
最大日時 | --- | 15 | 1 02:30 | 15 06:26 | 1 00:00 | 1 02:30 | 1 01:33 | 1 01:33 | 14 15:41 | 15 06:10 | 15 06:10 | 15 05:20 | 15 05:20
最大値 | --- | 36 | 427.5 | 5.51 | 0 | 0.25 | 3.23 | 3.48 | 1.86 | 0.34 | 11.48 | 0.69 | 13.18
最小日時 | --- | --- | 23 01:18 | 14 15:52 | 1 00:00 | 1 00:00 | 29 22:30 | 29 22:30 | 15 06:15 | 31 23:20 | 26 15:30 | 1 00:00 | 1 00:00
最小値 | --- | --- | 421.79 | 1.3 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | -2.37 | 0.01 | 0.65 | 0.25 | 3.54
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 5715 | 全 放 流 量 |  |  | 6665 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 31日 | 5715 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 6665 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 1062 | 貯 水 量 |  |  | 112 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 29日 | 6358
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 28日 | 1062 | 流 量 調 節 |  | 18日 | 112 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 6777 | 計 |  | 6777 |  |  | 満 水 |  | 2日 | 307
記 事
今村橋水位局の流量月計データは、10月16日8:00～12:00まで、長浜土木事務所の庁舎設備点検により、欠測（＊印）となる。

## 11
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-11-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 晴 | 0 | 421.84 | 1.4 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42 | 0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.23 | 3.26
2 | 晴一時曇 | 0 | 421.85 | 1.37 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | -0.01 | 0.01 | 0.73 | 0.19 | 2.69
3 | 晴時々曇 | 0 | 421.85 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0.65 | 0.17 | 2.41
4 | 晴 | 0 | 421.86 | 1.31 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | -0.01 | 0 | 0.65 | 0.16 | 2.27
5 | 曇一時雨 | 12 | 421.89 | 1.37 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | -0.05 | 0.08 | 1.52 | 0.15 | 2.13
6 | 曇時々雨 | 13 | 421.87 | 1.67 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.03 | 0.01 | 0.73 | 0.22 | 3.11
7 | 曇一時雨 | 0 | 421.92 | 1.35 | 0 | 0 | 1.27 | 1.27 | -0.08 | 0.01 | 0.73 | 0.09 | 1.28
8 | 晴 | 0 | 421.93 | 1.32 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | -0.02 | 0 | 0.65 | 0.05 | 0.71
9 | 晴後曇 | 0 | 421.93 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0.65 | 0.04 | 0.57
10 | 曇時々晴 | 0 | 421.94 | 1.24 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.04 | 0.57
11 | 雨後曇 | 16 | 421.97 | 1.55 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | -0.05 | 0.01 | 0.73 | 0.14 | 1.99
12 | 晴一時曇 | 0 | 421.96 | 1.3 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0.02 | 0 | 0.65 | 0.1 | 1.42
13 | 曇一時雨 | 1 | 421.97 | 1.24 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | -0.01 | 0.01 | 0.73 | 0.1 | 1.42
14 | 曇一時雨 | 5 | 421.97 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0.65 | 0.13 | 1.85
15 | 曇一時雨 | 3 | 421.95 | 1.28 | 0 | 0 | 1.31 | 1.31 | 0.03 | 0 | 0.65 | 0.16 | 2.27
16 | 晴 | 0 | 421.97 | 1.18 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | -0.03 | 0.01 | 0.73 | 0.14 | 1.99
17 | 晴 | 0 | 421.98 | 1.15 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.12 | 1.7
18 | 晴後曇 | 2 | 421.99 | 1.14 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 0 | 0.65 | 0.1 | 1.42
19 | 雨 | 73 | 422.62 | 3.69 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | -1.13 | 0.15 | 3.05 | 0.52 | 7.36
20 | 曇一時雨 | 14 | 422.6 | 2.61 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 0.03 | 0.09 | 1.68 | 0.39 | 5.53
21 | 曇時々雨 | 30 | 422.68 | 2.73 | 0 | 0 | 2.59 | 2.59 | -0.14 | 0.13 | 2.57 | 0.52 | 7.36
22 | 曇後晴 | 0 | 422.68 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0.09 | 1.68 | 0.43 | 6.1
23 | 曇 | 0 | 422.68 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0.07 | 1.36 | 0.39 | 5.53
24 | 曇後雨 | 18 | 422.7 | 2.03 | 0 | 0 | 1.99 | 1.99 | -0.04 | 0.09 | 1.68 | 0.38 | 5.39
25 | 雨後曇 | 19 | 422.71 | 2.46 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | -0.01 | 0.08 | 1.52 | 0.44 | 6.24
26 | 晴一時曇 | 0 | 422.71 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0.07 | 1.36 | 0.41 | 5.81
27 | 晴時々曇 | 0 | 422.7 | 1.97 | 0 | 0 | 1.99 | 1.99 | 0.02 | 0.06 | 1.2 | 0.4 | 5.67
28 | 曇 | 0 | 422.71 | 2.03 | 0 | 0 | 2.01 | 2.01 | -0.02 | 0.07 | 1.36 | 0.38 | 5.39
29 | 曇時々晴 | 0 | 422.98 | 1.88 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | -0.49 | 0.06 | 1.2 | 0.36 | 5.1
30 | 晴一時曇 | 0 | 422.98 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0.05 | 1.04 | 0.35 | 4.96
計 | --- | 206 | --- | 4434 | 0 | 0 | 4260 | 4260 | 0.15 | --- | 3167 | --- | 8950
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -2.15 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 422.2463 | 1.7103 | 0 | 0 | 1.6437 | 1.6437 | -0.066667 | 0.039333 | 1.0997 | 0.24333 | 3.45
最大日時 | --- | 19 | 30 11:30 | 19 15:41 | 1 00:00 | 1 00:00 | 19 09:00 | 19 09:00 | 20 08:38 | 19 15:10 | 19 15:10 | 19 22:30 | 19 22:30
最大値 | --- | 73 | 423 | 8.26 | 0 | 0 | 3.27 | 3.27 | 0.47 | 0.36 | 12.71 | 0.58 | 8.22
最小日時 | --- | --- | 4 11:41 | 17 15:40 | 1 00:00 | 1 00:00 | 29 16:01 | 29 16:01 | 19 14:21 | 19 03:00 | 19 03:00 | 11 02:20 | 11 02:20
最小値 | --- | --- | 421.84 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.21 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.28
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 4434 | 全 放 流 量 |  |  | 4260 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 30日 | 4434 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 4260 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 92 | 貯 水 量 |  |  | 266 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 30日 | 4260
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 24日 | 92 | 流 量 調 節 |  | 27日 | 266 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 4526 | 計 |  | 4526 |  |  | 満 水 |  | 0日 | 0
記 事 | 11月29日は、放流ゲート点検のため一時的に放流量が0.00m3/sとなった

## 12
姉 川 ダ ム 管 理 月 報
2011-12-01
日 | 天候 | 降水量 | 貯水位 | 流入量 | 放 流 量 (m3/s) |  |  |  | 調整 流量 | ダム上流 |  | ダム下流
[5 empty] | 非常用 洪水吐 放流量 | 常 用 洪水吐 放流量 | 河川 放流主 ゲート 放流量 | 全 放流量 |  | 温見橋 |  | 今村橋
備 考
[10 empty] | 水位 | 流量 | 水位 | 流量
|  | (mm) | (EL.m) | (m3/s) |  |  |  |  | (m3/s) | (m) | (m3/s) | (m) | (m3/s)
1 | 曇 | 0 | 422.98 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0.04 | 0.96 | 0.34 | 4.82
2 | 曇一時雨 | 3 | 423.01 | 1.68 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | -0.05 | 0.04 | 0.96 | 0.32 | 4.53
3 | 曇一時雨 | 11 | 423.02 | 1.79 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | -0.02 | 0.05 | 1.04 | 0.36 | 5.1
4 | 晴時々曇 | 4 | 423.02 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0.04 | 0.96 | 0.32 | 4.53
5 | 曇時々晴 | 3 | 423.01 | 1.68 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.02 | 0.03 | 0.88 | 0.32 | 4.53
6 | 晴後曇 | 0 | 423.02 | 1.53 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | -0.02 | 0.02 | 0.81 | 0.28 | 3.97
7 | 曇 | 1 | 423.02 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.28 | 3.97
8 | 曇一時雨 | 6 | 423.04 | 1.61 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | -0.04 | 0.03 | 0.88 | 0.31 | 4.39
9 | 晴一時曇 | 3 | 423.05 | 1.56 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | -0.02 | 0.02 | 0.81 | 0.3 | 4.25
10 | 曇 | 0 | 423.06 | 1.43 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.28 | 3.97
11 | 曇 | 0 | 423.08 | 1.43 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | -0.04 | 0.02 | 0.81 | 0.28 | 3.97
12 | 曇一時雨 | 7 | 423.1 | 1.45 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42 | -0.03 | 0.04 | 0.96 | 0.27 | 3.82
13 | 晴一時曇 | 0 | 423.07 | 1.48 | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 0.05 | 0.01 | 0.73 | 0.27 | 3.82
14 | 晴一時曇 | 0 | 423.08 | 1.36 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | -0.02 | 0 | 0.65 | 0.25 | 3.54
15 | 曇時々雨 | 6 | 423.08 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0.02 | 0.81 | 0.26 | 3.68
16 | 雨後雪 | 34 | 423.11 | 1.67 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | -0.06 | 0.04 | 0.96 | 0.31 | 4.39
17 | 雪後晴 | 12 | 423.09 | 1.53 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0.04 | 0 | 0.65 | 0.3 | 4.25
18 | 曇一時雪 | 10 | 423.11 | 1.52 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | -0.04 | 0.01 | 0.73 | 0.3 | 4.25
19 | 雪 | 37 | 423.12 | 1.7 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.48 | 6.8
20 | 曇一時雪 | 0 | 423.12 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0.65 | 0.4 | 5.67
21 | 曇後晴 | 0 | 423.11 | 1.44 | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | 0.02 | 0 | 0.65 | 0.38 | 5.39
22 | 曇後雨 | 8 | 423.1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.39 | 5.53
23 | 晴一時曇 | 2 | 423.09 | 1.44 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0.01 | 0 | 0.65 | 0.36 | 5.1
24 | 雪時々曇 | 11 | 423.1 | 1.46 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | -0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.36 | 5.1
25 | 雪 | 58 | 423.12 | 1.53 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | -0.04 | 0.23 | 5.9 | 0.38 | 5.39
26 | 雪 | 20 | 423.1 | 1.58 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 0.39 | 5.53
27 | 晴時々曇 | 0 | 423.1 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0.65 | 0.33 | 4.68
28 | 晴時々曇 | 0 | 423.09 | 1.37 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0.01 | 0 | 0.65 | 0.32 | 4.53
29 | 曇一時晴 | 3 | 423.12 | 1.34 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 | -0.06 | 0.01 | 0.73 | 0.32 | 4.53
30 | 晴時々曇 | 0 | 423.11 | 1.31 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0.01 | 0 | 0.65 | 0.32 | 4.53
31 | 晴 | 0 | 423.11 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.65 | 0.32 | 4.53
計 | --- | 239 | --- | 4052 | 0 | 0 | 4032 | 4032 | 0.22 | --- | 2459 | --- | 12268
|  | (mm) |  | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | (×103m3) | -0.5 |  | (×103m3) |  | (×103m3)
平 均 | --- | --- | 423.0755 | 1.5135 | 0 | 0 | 1.5045 | 1.5045 | -0.0090323 | 0.024516 | 0.9529 | 0.32581 | 4.6158
最大日時 | --- | 25 | 20 20:22 | 16 12:45 | 1 00:00 | 1 00:00 | 3 08:41 | 3 08:41 | 16 12:54 | 26 03:40 | 26 03:40 | 19 23:40 | 19 23:40
最大値 | --- | 58 | 423.14 | 2.01 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0.59 | 0.26 | 7.21 | 0.49 | 6.94
最小日時 | --- | --- | 2 01:44 | 25 14:48 | 1 00:00 | 1 00:00 | 30 13:19 | 30 13:19 | 25 15:29 | 1 00:00 | 1 00:00 | 16 10:50 | 16 10:50
最小値 | --- | --- | 422.97 | 1.11 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | -0.71 | 0 | 0.65 | 0.25 | 3.54
月間総量 | 流 入 量 |  |  | 4052 | 全 放 流 量 |  |  | 4032 | 取水量 |  | －
| 平 水 |  | 31日 | 4052 | 取 水 量 |  |  | － |  |  | －
| 洪 水 |  | 0日 | 0 | ダム放流量 |  |  | 4032 |  |  | －
| 補 給 量 |  |  | 91 | 貯 水 量 |  |  | 111 | ダム放流量 | 機 能 維 持 |  | 31日 | 4032
(×103m3) | 流 量 調 節 |  | 29日 | 91 | 流 量 調 節 |  | 28日 | 111 |  |  | －
| 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0 |  | 洪 水 調 節 |  | 0日 | 0
| 計 |  |  | 4143 | 計 |  | 4143 |  |  | 満 水 |  | 0日 | 0
記 事