## 組織
１．環境保全組織
結果 ：○は問題なし、×は問題
区 分 |  | 点検・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
環境保全組織 | 組織、しくみ | 組織表には当該者が不在に時、業務を代行する人（代理者）が決まっている |  |  | 【代理者の選任】
責任者不在でも業務は正常に進むことが必要
|  | 業務遂行にあたり部門間の連携がスムースに行われている |  |  | 【セクト意識の排除】
|  | ①日常業務進捗状況の意見交換 |  |  | 自分の仕事と思っていないと業務は進まない
|  | ②設備新設時等の関係部門間の連携 |  |  | 連係プレーのためのしくみがあればよりよい
③問題発生時の関係部門の連携
|  | 環境管理を円滑に進めるために必要な事項は基準や手順書として整備している |  |  | 【運営方法の標準化】 運営方法の標準化により抜けの防止、個人差が解消できる
①管理の漏れを防ぐ基準
|  | ②施設運転マニュアル |  |  | 【関係者への周知】
|  | 組織は表としてまとめ関係者に周知している |  |  | 組織表でより明確になり周知しやすい
|  | 担当者が替わった場合、確実に後任者に引き継がれている |  |  | 【業務の継続性】
|  | ①引継ぎの基準を作成している |  |  | 「そんなことは聞いていない」を排除する
|  | ②引継ぎ書として記録を残している |  |  | 人が変わっても対応できるように
| 会議 | 環境管理に関わる会議が定期的に開かれている |  |  | 【会議は意思統一の場】
|  | ①環境に係る会議を定期的に開催している |  |  | 意思統一のため必要な情報が必要な人に届くようにする
②安全会議のなかで環境を取り上げている
|  | ③部門別に開催している |  |  | 【施策遂行者の明確化】
|  | 施策の実行についても会議で決定している |  |  | 誰がいつまでに実行するかを決めておけば実施者もやりやすい
|  | 会議は必要なメンバー構成になっている |  |  | 【意思決定機関】
|  | ①環境管理責任者 |  |  | 会議は意思決定機関でもあり決定できるメンバー
|  | ②担当部門責任者が加わっている |  |  | 構成とする
| 環境管理関係者 | 管理者は部下からの報告等により問題点を的確に把握している |  |  | 【管理者に求められるもの】
|  | 管理者は現場パトロールや記録の点検等自分の目で現状を確認している |  |  | 「職場の風通しをよくする」部下が意見や提案ができる職場風土、しくみづくりが必要
|  | 管理者から問題の解決のための適切な指示が出されており、担当者任せにはなってはいない |  |  | 「自らの目で確認」報告だけでなく直接確認することも必要報告や自らの目で確かめたことに基づき、部下に適切な指示を出すこと。
|  | 管理者は必要事項につき他部門と折衝、調整に当たっている |  |  | 「業務の交通整理は管理者の仕事」
|  | 担当者及び代理者には業務遂行の一定の経験がある |  |  | 【業務遂行能力】
|  | ①３年以上 |  |  | 高リスク作業従事者には経験も含めた一定以上の
|  | ②２年 |  |  | スキルが必要
③１年以下

## 法遵守
２．法遵守
結果 ：○は問題なし、×は問題
区 分 |  | 点検・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
法への対応 | 遵法性 | 自社にどのような「法･条例」が適用されるのか、知っている。 |  |  | 【法等の内容把握】
|  | ①適用を受ける「法･条例」を整理している |  |  | ①法を知らなければ法は守れない
|  | ②規制や制約事項を一覧表にまとめている。 |  |  | ②制約内容の把握めため一覧表にすれば抜けが防げる
【水 質】 □水濁法 □県防止条例 □富栄養化防止条例 □湖沼法 □下水道法 □浄化槽法 □土対法
【化学物質】 □ＰＲＴＲ法 □毒劇物法 □特化則 □化審法
【大 気】 □大防法 □県防止条例 □県大気負荷条例 □温暖化防止法 □オゾン層法 □ダイオキシン □悪臭法
【騒音振動】 □騒音 □振動 □市条例
【組 織】 □公害防止組織法
【廃 棄 物】□廃掃法 □ＰＣＢ特別法 □フロン回収破壊法 □石綿障害
【リサイクル】□建設リサイクル □食品リサイクル □容器包装リサイクル □リサイクル法 □家電 □自動車
【そ の 他】□省エネ法 □グリーン購入法 □工場立地法 □環境教育推進法 □県環境学習推進条例
□各市条例 □協定 □消防法 □その他 ．
|  | 法、条例の改正情報を入手して最新のものにしている |  |  | 【法等の改正】
|  | ①インターネットから入手 |  |  | 情報はいち早くキャッチし適正に対応する
②官報で入手
③情報提供業者から入手
④関係団体から入手
⑤行政から聞く
| 測定管理 | 排ガスや排水などの排出物、騒音等が規制基準を満足していることを測定により確認している |  |  | 【自主測定】
測定による現状把握は規制遵守のために必要
|  | 前項の測定結果には自主管理値を設定し規制基準を常にクリアーできるようにしている。 |  |  | 【自主管理値の設定】
|  | （例）①規制基準の80％としている |  |  | 自主管理値をアクションポイントにすることで規制を完全に遵守する
②経験値で決めている
|  | 測定結果は傾向管理を行っている |  |  | 【傾向管理】
|  | （例）①一覧表 ②グラフ |  |  | 目で見る管理で異常の早期発見が可能になる
|  | 測定記録果は決められた年数保管されている |  |  | 【測定結果の適正保存】
| 測定管理 | 測定値に異常が認められたときは必要な対策を講じている |  |  | 【異常測定結果への対応】
測定結果の異常は事故発生の赤信号。原因の調査と対策を実行する。対応内容は記録を残すことを忘れずに
| 届出 | 必要な届出は行っている |  |  | 【届出の確認】 未届出は法違反。抜けが無いか再度確認
|  | 下記の項目に変更があれば届出が必要（水質の例） |  |  | 【届出の抜けが多い（法律違反）】
|  | ①特定施設の構造 |  |  | 当初は変更時には届出がされていたのに、担当者が変わってから、メンテナンスが出来ていない事例が多い。
②特定施設の使用方法
③汚水等の処理の方法
法への対応 | 届出 | ④排出水の汚染状態及び量 |  |  | 特に変更届け、廃止届け、氏名変更届けが未届多い。いずれも法律違反です。（罰則有り）
⑤用水及び排水の系統
⑥氏名変更
⑦施設の廃止
|  | 必要な届出の一覧表で抜けが無いかチェックしている |  |  | 【届出の抜けのチェック】
一覧表にしておくと抜けがチェックしやすい
|  | 過去の届出の記録を整理して残している |  |  | 【届出履歴】
届出の履歴が確認できる
| 有資格者 | 公害防止管理者が必要な事業場ですか? |  |  | 【常に有資格者は２００％を目指して教育をしているという企業も】
|  | 水質関係管理者 | □必要 □なし
|  | 大気関係管理者 | □必要 □なし
|  | 騒音関係管理者 | □必要 □なし
|  | 振動関係管理者 | □必要 □なし
|  | 特定粉じん･一般粉じん | □必要 □なし
|  | ダイオキシン類関係 | □必要 □なし
公害防止管理者が必要な事業場の場合
有資格者は充足していますか？

## 緊急対応
３．緊急時対応
結果 ：○は問題なし、×は問題
区 分 |  | 点検・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
緊急時組織 | 組織 | 環境事故時に全社一丸となって対応する組織を作っている。 |  |  | 【事故が発生すれば、流出防止（場内、場外）、
|  | ①組織表がある |  |  | 内外部への連絡、記録、広報、指揮命令などが
|  | 緊急事態発生時の各担当がどのような行動をするかを決めている |  |  | 一斉に発生する】
|  | ①発見者 ②職場責任者 ③環境・施設 |  |  | 【一人で何もかもの対応は無理】
④総務（対外対応、警備）⑤指揮者担当者 ⑥一般従業員
|  | 緊急時に指揮官となる人は誰なのかを決めている。 |  |  | 【指揮官を決めておいて、事故の情報、対応等を
|  | 誰が工場停止など重要事項を判断するか定めている。 |  |  | 指揮官に集めることが重要】
|  | 指揮官や責任者が不在の場合の代行者を決めている |  |  | 【責任の委譲範囲】
|  | （例） |  |  | 責任者不在でも現場にいる人が適切に対応できるようにしておく
①指揮官は工場長
②外部社員も組織の中に加えている
|  | 組織表は管理者や社員に周知している。 |  |  | 【指揮官が誰なのか分からないと烏合の衆】
①管理職全員に組織表配布
②全社員に配布
③職場に掲示
| 連絡網 | 緊急時の連絡網を作っている |  |  | 【事故発生を誰にも知らせずに一人で対応すると、
| （社内） | ・社内連絡網 |  |  | 事故は拡大する】
|  | ①発見者の連絡部署 ②責任者の連絡先 |  |  | 【異常事態発生時の連絡先】
|  | ③責任者不在の場合の連絡先 |  |  | 内部部門、必要な外部機関、油回収業者と備蓄資材購入業者の担当者、電話番号を記載しておく
| （外部） | ・外部への緊急連絡網
【行政】 ： 振興局、市役所、消防署、警察、監督署
【利害関係者】： 自治会、水利組合、漁業組合
油回収業者など
・外部への対応者を決めている
①行政への連絡
②自治会など利害関係者
③マスコミ
|  | 外部への連絡内容の手順書を作成して備えている。 |  |  | 【事故時はあわててしまい、伝える内容が分から
|  | ①工場所在地、いつ、どんな物質が、どれだけ、どこまで流出、 |  |  | なくなり、混乱した情報を出すことが多い】
どのような対応をしている、どこに連絡した
②対外連絡担当部門に、手順書を配備している
・電話機の前に張り出している ・掲示している
|  | 緊急時連絡網は定期的に見直しをしている |  |  | 【連絡表の見直し】
連絡表は常に最新版にしておく
備蓄資材 | 備蓄資材 | 緊急事態に使用する資材を備蓄している。 |  |  | 【緊急資材備蓄】
|  | ①油吸着剤 ②ドラム缶 |  |  | 緊急資材は必要量がすぐに使える場所にあること
③ヒシャク ④遮蔽板
⑤オイルフェンス
|  | 緊急資材は定期的に点検し、いつでも使用できる状態になっている |  |  | 【緊急資材のメンテナンス】
定期的に点検し記録を残すとよい
事故対応 | 初期行動 | 誰が、どのような対応をするかを決めている |  |  | 【初期行動基準】
|  | ①連絡、 ②指揮 ③操作 ④人の確保 |  |  | いざという時うろうろしないために必要
流出防止作業は人の確保が重要
|  | 構内水路どのような状態か調査して図面化している |  |  | 【構外流出の防止】
|  | ①構内水路図作成 |  |  | 外部への被害を最小化のためにできるだけ構内で処置できるようにすることが重要
②マンホールに色分けなど
|  | 自社から流れ出た水がどのような経路で流れていくかを示した水路図がある。下流に流出すればどのような状況になるのかを知っている。 |  |  | 【被害の拡大防止に水路図は有効】 万一構外流出した場倍、どこで何ができるかを確認しておく
①下流まで水路をたどり認識している
②流出すればどこで対策が出来るか確認している
| 記録 | 事故時には、記録を取ることの重要性を知っている |  |  | 【記録は、いま何が起こっているのか？何を
|  | ①記録は誰の元に集約するか、決めている |  |  | しているのか？工場全体が情報を共有化できる】
|  | ②記録する内容は決めている |  |  | ・白板に書きなぐるのもよい
|  | ・いつ、どこで、どんな物質が、どれだけ、どこまで、 |  |  | ・原因究明に役立つ
|  | どのような対応をしているか |  |  | ・報道など混乱しないため
訓練 | 全体訓練 | 緊急時対応の訓練を定期的に行っている |  |  | 【緊急事態想定訓練】
|  | ①関係部門が連携した訓練実施 |  |  | 訓練は緊急事態発生時の冷静な行動に必須である。また、訓練で問題点を洗い出しておく
・流出防止、内外部連絡、指揮命令
|  | ②河川に流出したことを想定した訓練実施 |  |  | 【下流の状況を把握しておくことは、事故拡大防止につながる】
③担当部門が流出を食い止めるための訓練実施
河川の状況確認を訓練に加えている
|  | 緊急連絡網が正常に機能するか、確認を含めた訓練を実施している |  |  | 【夜間など実際につながるかテストを・・】
|  | 訓練の結果から出てきた問題点についてはその都度改善している |  |  | 【問題点の改善】
出てきた問題点はその都度改善し、次の訓練で確認しておく
|  | 緊急事態の想定は考えられるあらゆる範囲で行われている |  |  | 【訓練の範囲】
訓練は毎回、同じ内容ではなく考えられるあらゆる事態を想定する

## 教育
４．教育、コミュニケーション
結果 ：○は問題なし、×は問題
区 分 |  | 点検・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
教育 | 担当者教育 | 一般従業員、環境関係の担当者に分けた教育訓練計画を策定している |  |  | 【教育訓練計画】
スキルアップには教育が必要
|  | 環境担当者を育成するために、各種の研修会や教育に積極的に参加させている。 |  |  | 【スキルや経験を持った担当者が事故を防ぐ】
|  | 教育訓練計画に沿って対象者を教育し、その記録が残っている |  |  | 【教育記録】 教育記録は個人別に管理し有効に活用する
|  | 一定以上のスキルが必要な職種には特別な教育訓練を受けた者を配置している |  |  | 【特別教育受講者の配置】 高リスク職種には特別教育受講者を配置
① 有害物質の取り扱い業務（取り扱い職場、保管運搬）
|  | ② 公害発生施設（処理施設：水質・大気）の運転 |  |  | 【公的資格は複数人必要】
|  | ③ 導入部門（設備 新材料の導入） |  |  | 公的資格は複数人必要
|  | 公的資格取得推奨のための制度がある |  |  | 【受験費用は会社負担など資格者確保の対策を講じている企業も】
コミュニケーション | 地域 | 地域住民とコミュニケーションの機会を持っている |  |  | 【地域とのつきあい】
|  | ①工場見学会 ②懇談会 |  |  | 知ってもらうことは事業運営を円滑にする
③工場施設の開放 ④工場周辺の清掃
| 行政 | 行政の指導には誠実に対応し、結果を報告している |  |  | 【行政指導への対応】
|  | 行政行事に参加している |  |  | 実施に時間の必要な事項については計画又は考えを示す。
①ゴミゼロ ②びわ湖の日 ③不法投棄パトロール
|  | 協定等で自社測定値の報告を求められている場合は適宜報告している |  |  | 【報告】 必要な報告は期限までにする
|  | 問題が生じたときや疑問な点は行政に相談している |  |  | 【行政への相談】 行政は適正管理のパートナー。気軽に相談する
|  | 行政が行う説明会や講習会には極力参加している |  |  | 【説明会等への参加】
行政は説明会等を情報の周知の手段としている。
|  | 自社の情報を発信するツールがある |  |  | 【情報発信手段】
|  | ①環境報告書 ②ホームページ |  |  | ホームページやパンフレット等でもできる
|  | 住民や行政から自社の環境に関する情報公開の請求があったとき適正に対応している |  |  | 【情報公開請求】
情報公開請求には何をどのように出すか、これを誰が判断するかを決めておく
| 苦情対応 | 住民（行政）から苦情があった時は対応する窓口がある |  |  | 【苦情対応】
苦情には誠実に対応する。不当な要求はその旨本人に説明する
|  | 苦情の内容は記録として残し、後任者に確実に引き継いでいる |  |  | 【苦情内容の継承】
同じ過ちを繰り返さない