ガスメーターの説明書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 製造者 | 使用  最大流量  (m3/h) | 合計流量  遮断ガス  流量  (m3/h) | 増加流量  遮断ガス  流量  (m3/h) | 継続使用  遮断  ※1 | 漏えい  検知表示  流量  (m3/h) | 調整圧力  異常表示  ※2 | 閉そく圧力  異常表示  ※2 | 対震自動  ガス遮断  ※3 | 遠隔  遮断  ※4 | 仕様  添付  ※5 | 規則  第45条  適否 |
| (例)ABC25 | ○○製造所 | 2.5 | 上限3.4  下限0.9  自動設定 | 上限3.4  下限0.9  自動設定 | 有 | 0.003 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 適合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※1　液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示第1条第2号（以下「告示」）に定める遮断機能

※2　告示第1条第4号に定める圧力検知機能

※3　告示第1条第5号に定める遮断機能

※4　規則第45条第3号に定める、集中監視センターによるガスの供給を停止させる機能

※5　原則、上記の仕様の内容を確認できるものを添付