（別記様式第１）

滋賀県庁舎および各合同庁舎ＥＶ等用充電施設使用届

令和　　年　　月　　日

（宛先）

滋賀県　ＣＯ₂ネットゼロ推進課長

環境事務所長

利用者氏名：

利用者住所：

電話番号(緊急時連絡先)： - -

ＥＶ等用充電施設の使用について、留意事項を遵守するので、下記利用期間におけるＥＶ等用充電施設の開放をお願いします。

記

１．利 用 期　間：令和　　年　　月　　日～　令和　年　３月３１日

（土日、祝日、12月29日から1月3日、お盆期間除く）

２．留意事項：

- 下記理由によりＥＶ等用充電施設の管理上必要となった場合は、ＥＶ等用充電施設の利用制限、または中止に従います。

①県公用車等の充電が必要なとき。

②工事等により、ＥＶ等用充電施設の使用ができないとき。

③施設の管理や事業等により、ＥＶ等用充電施設の周辺施設等の使用に支障をきたすとき。

④騒ぐなどの公序良俗に反する行為をしたとき。

⑤その他、ＣＯ₂ネットゼロ推進課長または環境事務所長が必要と認めるとき。

- ＥＶ等用充電施設は自己責任において利用します。（充電中の事故やＥＶ等用充電施設の使用における車本体への不測の影響について、滋賀県が責任を負わないことに同意します。）

- ＥＶ等用充電施設の取扱いにあたっては、安全に留意して丁寧に利用します。

- 充電中に不具合が発生した場合は、直ちに利用を中止して適切な処置をとります。

- 雨や雪の日には、漏電や感電などの事故を防止するため、以下の事項を守り、十分に注意を払って充電作業をおこないます。

①充電コネクターや充電ガンを濡れた手でさわらない。

②プラグやコンセント、充電コネクターなどの接続部が濡れないように注意をする。

③大雨や強風の日、落雷の可能性がある日など悪天候のときは、充電を中止する。

④雷が聞こえ始めた場合、車両や充電ケーブルには近づかない。

- サビやガタ・ゆるみ等のある充電ケーブルは使用しません。

- コンセントおよび充電ケーブルのプラグ部に、サビやガタ・ゆるみ等がある場合には、充電をおこないません。また、充電時、コンセント等に異常な発熱がある場合には、ただちに充電を中止し環境事務所職員またはＣＯ₂ネットゼロ推進課職員に報告します。

その他、環境事務所職員またはＣＯ₂ネットゼロ推進課職員の指示した注意事項にしたがいます。

＊毎年度、1回目に使用する際にご提出ください。