## Sheet2
エックス線装置に関する構造設備概要
１ エックス線装置の製作者名､型式､および台数 ２ エックス線高電圧発生装置の定格出力
台数 |  | 台
製作者名
型式
製造年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日
|  | 固定式（移動不能なもの） |  |  | 固定式（移動不能なもの）
装置のタイプ |  | 可搬式（移動可能なもの） |  |  | 可搬式（移動可能なもの）
|  | ポータブル |  |  | ポータブル
高電圧 | 区分 | 管電圧 | 管電流 | 撮影時間 | 管電圧 | 管電流 | 撮影時間
発生装置の | 長時間 | kv | mA | － | kv | mA | －
定格出力 | 短時間 | kv | mA | 秒 | kv | mA | 秒
| 蓄電式 | kv | mA | － | kv | mA | －
主な用途 |  | 撮影・透視・治療 |  |  | 撮影・透視・治療
設置時の状態 |  | 新品・中古 |  |  | 新品・中古
設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日
３－１ エックス線装置の放射線障害防止に関する構造設備の概要
ア エックス線装置の共通事項
照射筒 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無
絞り |  |  | 有・無 |  |  | 有・無
エックス線管の |  |  | ﾐﾘｸﾞﾚｲ毎時 |  |  | ﾐﾘｸﾞﾚｲ毎時
容器および照射筒 |  |  | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ毎時 |  |  | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ毎時
の漏れ放射線量
総ろ過量 |  |  | mmｱﾙﾐﾆｳﾑ等量 |  |  | mmｱﾙﾐﾆｳﾑ等量
イ 透視用エックス線装置
透視用画像 |  | 蛍光板・ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲｱ |  |  | 蛍光板・ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲｱ
ﾓﾆﾀｰの種類 |  | その他（ ） |  |  | その他（ ）
透視時間積算・ |  |  | 有・無 |  |  | 有・無
警告音発生ﾀｲﾏｰ
利用線すい可動 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無
絞り装置
蛍光板有効面積 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無
外照射防止装置
受像器通過後の |  |  | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ毎時 |  |  | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ毎時
放射線量
透視時の最大 |  |  | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ毎時 |  |  | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ毎時
照射通過後の
放射線量
被照射体周囲の |  |  | 有・無 |  |  | 有・無
散乱線防護
ウ 撮影用エックス線装置
利用線すい可動 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無
絞り装置
照射野の直径 |  |  | ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ |  |  | ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ
（口内撮影用
X線装置の場合）
エックス線管焦点
および被照射体
から作業従事者
までの距離 |  |  | ﾒｰﾄﾙ |  |  | ﾒｰﾄﾙ
（移動型およびX線
装置ならびに手術中
使用のX線装置）
エ 治療用エックス線装置
利用線すい可動 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無
絞り装置
ろ過板保持装置 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無
（ｲﾝﾀｰﾛｯｸ）
３－２ エックス線診察室の放射線障害防止に関する構造設備の概要
１週間の延べ撮影回数 |  |  |  | 回
１週間の延べ撮影時間 |  |  | 時間
診療施設の | 形態 | 独立家屋（ 階建て）､ﾏﾝｼｮﾝ等の集合家屋
概要 |  | （ 階建て 階）､その他（ ）
| 構造 | 耐火構造（ ）木造・木造モルタル
プレハブ、その他（ ）
エックス線診療室 | 形態 | エックス線診療専用の室、診療室と兼用の室
の概要 |  | 手術室と兼用の室、その他（ ）
| 操作室の |  | 有・無
有無
診 | 区分 |  | 材料 | 厚さ | 放射線防護に関する措置
察 | 天井
室 | 床
等 | 周“壁 | 東側
の | 囲 を
遮 | の 含 | 西側
へ | 遮 む
い | へ ” | 南側
物 | い
等 | 物 | 北側
の | 等
概 | 出入り口の扉
要 | 診療室の遮へい物の |  |  |  | ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/1週間
| 外側における最大 |  |  |  | ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/1時間
放射線量
| 標識の有無 |  | 有・無
| 注意事項の掲示 |  | 有・無
３－３ 診療施設における放射線障害防止に関する予防措置の概要
管理区域 | 管理区域の境界にお |  |  |  | ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/3月間
ける最大放射線量
| 立入制限措置 |  | 遮へい物（材質等: ）による区画､
白線による区画､ その他（ ）
| 標識の有無 |  | 有・無
敷地内の | 人が居住する区域に |  |  |  | ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/3月間
居住区域 | おける最大放射線量
および敷 | 敷地の境界における |  |  |  | ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/3月間
地の境界 | 最大放射線量
その他 | 診療施設の見取図 |  |  |  | （別添１）
| エックス線装置を |  |  |  | （別添２）
使用する室の遮へい
物等の配置状況
３－４ その他の放射線障害の防止に関する予防措置の概要
防護用具の保有状況 |  | 防護手袋（ ）､防護ｴﾌﾟﾛﾝ（ ）
その他（名称: ､数量: ）
エックス線診療従事者等の |  | ﾌｨﾙﾑﾊﾞｯｼﾞ（ ）､ﾎﾟｹｯﾄ線量計（ ）
放射線測定器の保有状況 |  | 蛍光ｶﾞﾗｽ線量計（ ）､ﾙｸｾﾙﾊﾞｯｼﾞ（ ）
その他（名称: ､数量: ）
エックス線診療室等の |  |  | 有・無
放射線測定器の保有状況 |  | （測定器: ､数量 ）
線量測定方法 |  | 実測・計算
実測測定器名 |  | （ ）
その他の措置（健康診断等）
４ エックス線診療に従事する獣医師の氏名およびエックス線診療に関する経歴
氏名 | 年齢 | エックス線診療に関する経歴