## 検査結果表
様式第５号（第９条関係） | [7 empty] | 〇
建築設備等検査結果表（換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・防火設備）
棟別番号
項目 | 番号 | 検査項目等 |  |  | 検査結果
[5 empty] | 指摘なし | 要是正
既存不適格
１換気設備 | (1) | 法第28条第２項または第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。） | 機械換気設備
| (2) |  | 中央管理方式の空気調和設備
| (3) | 換気設備を設けるべき調理室等 | 自然換気設備
| (4) |  | 機械換気設備
| (5) | 防火ダンパー等
２排煙設備（機械排煙設備等がある場合に限る） | 機械排煙設備等
| (1) | 政令第123条第３項第２号に規定する階段室または付室、政令第129条の13の３第13項に規定する昇降路または乗降ロビー | 排煙機
| (2) |  | 排煙口
| (3) |  | 排煙風道
| (4) |  | 特殊な構造の排煙設備
| (5) |  | 給気口
| (6) |  | 加圧防排煙設備
| (7) | 政令第126条の２第１項に規定する居室等 | 排煙機
| (8) |  | 排煙口
| (9) |  | 排煙風道
| (10) |  | 特殊な構造の排煙設備
| (11) |  | 可動防煙壁
| (12) | 予備電源 | 自家用発電装置
| (13) |  | 直結エンジン
３非常用の照明装置 | 非常用の照明装置
| (1) | 照明器具
| (2) | 電気内蔵形の蓄電池 | 作動状況（予備電源等）
| (3) |  | 照度
| (4) |  | 充電ランプ
| (5) | 電源別置形の蓄電池 | 作動状況（予備電源、切替回路等）
| (6) |  | 照度
| (7) |  | 分電盤の表示
| (8) |  | 蓄電池
| (9) | 自家用発電装置 | 作動状況（予備電源、切替回路等）
| (10) |  | 照度
| (11) |  | 分電盤の表示
| (12) |  | 自家用発電装置
項目 | 番号 | 検査項目等 |  |  | 検査結果
[5 empty] | 指摘なし | 要是正
既存不適格
４防火設備 | (1) | 防火扉 | 外観および周辺状況
| (2) |  | 危害防止装置
| (3) |  | 感知器等の連動機構（設置および機能の状態）
| (4) |  | 閉鎖、作動状況
| (5) | 防火シャッター | 外観および周辺状況
| (6) |  | 危害防止装置
| (7) |  | 感知器等の連動機構（設置および機能の状態）
| (8) |  | 閉鎖、作動状況
| (9) | 耐火クロススクリーン | 外観および周辺状況
| (10) |  | 危害防止装置
| (11) |  | 感知器等の連動機構（設置および機能の状態）
| (12) |  | 閉鎖、作動状況
| (13) | ドレンチャー等 | 外観および周辺状況
| (14) |  | 感知器等の連動機構（設置および機能の状態）
| (15) |  | 作動状況
特記事項
項目 | 番号 | 検査項目等 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  | 改善（予定）年月
上記以外の検査項目等で特に報告を要する事項
注１ 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とします。 ２ この書類は、建築物ごとに作成してください。 ３ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大し、または行を追加して記入するか、別紙に記入の上添付してください。 ４ 「検査結果」欄には、換気設備、排煙設備および非常用の照明設備については、建築設備等（昇降機を除く。） の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表 を定める件（平成20年国土交通省告示第285号）に準じて検査を行った結果により、該当するものに○印を記入し てください。防火設備については、防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事 項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件（平成28年国土交通省告示第723号）に準じて検査を 行った結果により、該当するものに○印を記入してください。 ５ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けてい るものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 ６ 「４防火設備」欄については、防火設備の定期検査報告対象となっている場合または常時閉鎖式防火設備のみで ある場合は、記入は不要です。 ７ 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合または指摘がない場合であっても特記すべき事項が ある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘または特記すべ き事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合または改善策が明らかになっている場合は「改善策の具 体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月 が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を括弧書きで記入してください。 ８ 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を添 付するとともに、各階平面図に明記してください。
無
無
無
無
有
無
有
無
有
無
無
無
無
無
無
無
無
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
無

## 項目表（換気）
様式0-1号 | [10 empty] | 〇
定期検査項目表
（換気設備）
当該検査に 関与した 検査者 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | [6 empty] | 1
|  | その他の検査者 | [6 empty] | 2
3
番号 | 検 査 項 目 等 | [5 empty] | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）
(1) | 機械換気設備 |  | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 |  | 外気取り入れ口及び排気口への雨水等の防止措置の状況
(2) |  |  |  |  | 外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況
(3) |  |  |  |  | 各室の給気口及び排気口の設置状況
(4) |  |  |  |  | 給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況
(5) |  |  |  |  | 風道の取付けの状況
(6) |  |  |  |  | 風道の材質
(7) |  |  |  |  | 給気機及び排気機の設置の状況
(8) |  |  |  |  | 換気扇による換気の状況
(9) |  |  | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能 |  | 各系統の換気量
(10) |  |  |  |  | 各室の換気量
(11) |  |  |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
(12) | 中央管理方式の空気調和設備 |  | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 |  | 空気調和設備の設置の状況
(13) |  |  |  |  | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  |  |  | 空気調和設備の運転の状況
(15) |  |  |  |  | 空気ろ過器の点検口
(16) |  |  |  |  | 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離
2 | 換気設備を設けるべき調理室等
(1) | 自然換気設備及び機械換気設備 |  | 排気筒、排気フード及び煙突の材質
(2) |  |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況
(3) |  |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ
(4) |  |  | 給気口、排気口及び排気フードの位置
(5) |  |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の機能確保の状況
(6) |  |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況
(7) |  |  | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離
(8) |  |  | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
(9) | 自然換気設備 |  | 煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)
(10) | 機械換気設備 |  | 排気筒に設ける防火ダンパーの設置の状況
(11) |  |  | 換気扇による換気の状況
(12) |  |  | 機械換気設備の換気量
3 | 法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室
(1) | 防火ダンパー 等 |  | 防火ダンパーの設置の状況
(2) |  |  | 防火ダンパーの取付けの状況
(3) |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(4) |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(5) |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(6) |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(7) |  |  | 防火区画の貫通措置の状況
(8) |  |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置
(9) |  |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況
4 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意） ① この書類は、建築物ごとに作成してください。 ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の２の４様式第一面３欄に記入した調査者について記入 し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合 は、その他の検査者欄は削除して構いません。 ④ 検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。 ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 ⑥ 「検査結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場 合に○印を記入してください。 ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。 ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものである ことが確認されたときは、○印を記入してください。 ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備 の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。 ⑪ ４「上記以外の調査項目表等」は、第２ただし書きの規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規 定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載され ている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、４は削除 して構いません。 ⑫ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、 該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入す るとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は、「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善 した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該 年月を( )書きで記入してください。 ⑬ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い 添付してください。

## 項目表（排煙）
様式0-2号 | [10 empty] | 〇
定期検査項目表
（排煙設備）
当該検査に 関与した 検査者 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | [6 empty] | 1
|  | その他の検査者 | [6 empty] | 2
3
番号 | 検 査 項 目 等 | [5 empty] | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 令第123条第３項第１号に規定する付室、令第129条の13の３第３項に規定する条項ロビー、令第126条の２第１項に規定する居室等
(1) | 排煙機 |  | 排煙機の外観 |  | 排煙機の設置と状況
(2) |  |  |  |  | 排煙風道との接続の状況
(3) |  |  |  |  | 排煙口の設置の状況
(4) |  |  |  |  | 排煙口の周囲の状況
(5) |  |  |  |  | 屋外に設置された排煙口への雨水等の防止措置の状況
(6) |  |  | 排煙機の性能 |  | 排煙口の開放と連動起動の状況
(7) |  |  |  |  | 作動の状況
(8) |  |  |  |  | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
(9) |  |  |  |  | 排煙機の排煙風量
(10) |  |  |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
(11) | その他 |  | 機械排煙設備の排煙口の外観 |  | 排煙口の位置
(12) |  |  |  |  | 排煙口の周囲の状況
(13) |  |  |  |  | 排煙口の取付けの状況
(14) |  |  |  |  | 手動開放装置の設置の状況
(15) |  |  |  |  | 手動開放装置操作方法の表示の状況
(16) |  |  | 機械排煙設備の排煙口の性能 |  | 手動開放装置による開放の状況
(17) |  |  |  |  | 排煙口の開放の状況
(18) |  |  |  |  | 排煙口の排煙風量
(19) |  |  |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
(20) |  |  |  |  | 煙感知器による作動の状況
(21) |  |  | 機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) |  | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(23) |  |  |  |  | 排煙風道の材質
(24) |  |  |  |  | 防火区画及び防煙壁の貫通措置の状況
(25) |  |  |  |  | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
(26) |  |  | 防火ダンパー |  | 防火ダンパーの取付けの状況
(27) |  |  |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(28) |  |  |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(29) |  |  |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(30) |  |  |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(31) |  |  |  |  | 防火区画の貫通措置の状況
(32) |  |  |  |  | 連動型防火ダンパーの熱感知器の位置
(33) |  |  |  |  | 連動型防火ダンパーの熱感知器との連動の状況
(34) |  |  | 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観 |  | 排煙口及び給気口の大きさ及び位置
(35) |  |  |  |  | 排煙口及び給気口の周囲の状況
(36) |  |  |  |  | 排煙口及び給気口の取付けの状況
(37) |  |  |  |  | 手動開放装置の設置の状況
(38) |  |  |  |  | 手動開放装置操作方法の表示の状況
(39) |  |  | 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能 |  | 排煙口の排煙風量
(40) |  |  |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
(41) |  |  |  |  | 煙感知器による作動の状況
(42) |  |  | 特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) |  | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(43) |  |  |  |  | 給気風道の材質
(44) |  |  |  |  | 給気風道の取付けの状況
(45) |  |  |  |  | 防火区画及び防煙壁の貫通措置の状況
(46) |  |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 |  | 給気送風機の設置の状況
(47) |  |  |  |  | 給気風道との接続の状況
(48) |  |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能 |  | 排煙口の開放と連動起動の状況
(49) |  |  |  |  | 作動の状況
(50) |  |  |  |  | 電源を必要とする排煙設備給気送風機の予備電源による作動の状況
(51) |  |  |  |  | 給気送風機の排煙風量
(52) |  |  |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
(53) |  |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口 |  | 吸込口の設置位置
(54) |  |  |  |  | 吸込口の周囲の状況
(55) |  |  |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
2 | 令第123条第３項第１号に規定する付室及び令第129条の13の３第３項に規定する乗降ロビー
(1) | 令第123条第３項第１号に規定する付室及び令第129条の13の３第３項に規定する乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口 |  |  |  | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
(2) |  |  |  |  | 給気口の周囲の状況
3 | 令第126条の２第１項に規定する居室等
(1) | 可動防煙壁 |  | 手動降下装置の作動の状況
(2) |  |  | 手動降下装置による連動の状況
(3) |  |  | 煙感知器による連動の状況
(4) |  |  | 可動防煙壁の材質
(5) |  |  | 可動防煙壁の防煙区画
(6) |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
4 | 予備電源
(1) | 自家用発電装置 |  | 自家用発電装置の外観 |  | 自家用発電機室の防火区画の貫通措置の状況
(2) |  |  |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  |  |  | 空気槽の圧力
(6) |  |  |  |  | セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブル接続の状況
(7) |  |  |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(9) |  |  |  |  | 屋内設置の場合の給排気の状況
(10) |  |  |  |  | 接地線の接続の状況
(11) |  |  |  |  | 絶縁抵抗
(12) |  |  | 自家用発電装置の性能 |  | 電源の切替えの状況
(13) |  |  |  |  | 始動及び停止の状況
(14) |  |  |  |  | 運転の状況
(15) |  |  |  |  | 排気の状況
(16) |  |  |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
(17) |  |  |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(18) | エンジン直結の排煙機 |  | 直結エンジンの外観 |  | 直結エンジンの設置の状況
(19) |  |  |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(20) |  |  |  |  | セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況
(21) |  |  |  |  | 給気管及び排気管の取付けの状況
(22) |  |  |  |  | Ｖベルト
(23) |  |  |  |  | 接地線の接続の状況
(24) |  |  |  |  | 絶縁抵抗
(25) |  |  | 直結エンジンの性能 |  | 始動及び停止の状況
(26) |  |  |  |  | 運転の状況
(27) |  |  |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
5 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意） ① この書類は、建築物ごとに作成してください。 ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の２の４様式第一面３欄に記入した調査者について記し、 「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、 その他の検査者欄は削除して構いません。 ④ 検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。 ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 ⑥ 「検査結果」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場 合に○印を記入してください。 ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。 ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものである ことが確認されたときは、○印を記入してください。 ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備 の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。 ⑪ ５「上記以外の調査項目表等」は、第２ただし書きの規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規 定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載され ている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、５は削除 して構いません。 ⑫ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、 該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入す るとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は、「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善 した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該 年月を( )書きで記入してください。 ⑬ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い 添付してください。

## 項目表（照明）
様式0-3号 | [10 empty] | 〇
定期検査項目表
（非常用の照明装置）
当該検査に 関与した 検査者 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | [6 empty] | 1
|  | その他の検査者 | [6 empty] | 2
3
番号 | 検 査 項 目 等 | [5 empty] | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 照明器具
(1) | 非常用の照明器具 |  | 使用電球、ランプ等
2 | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 予備電源 |  | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況
(2) |  |  | 予備電源の性能
(3) | 照度 |  | 照度の状況
(4) | 分電盤 |  | 非常用電源分岐回路の表示の状況
(5) | 配線 |  | 配電管等の防火区画貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)
3 | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 配線 |  | 照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)
(2) |  |  | 電気回路の接続の状況
(3) |  |  | 接続部(ただし幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況
(4) |  |  | 予備電源から非常用の照明器具間の耐熱配線処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)
(5) | 切替回路 |  | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
(6) |  |  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
4 | 電池内臓形の蓄電池
(1) | 配線及び充電ランプ |  | 充電ランプの点灯の状況
(2) |  |  | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
5 | 電源別置形の蓄電池
(1) | 蓄電池 |  | 蓄電池室の外観 |  | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  |  |  | 換気の状況
(3) |  |  |  |  | 蓄電池の設置の状況
(4) |  |  | 蓄電池の性能 |  | 電圧
(5) |  |  |  |  | 電解液比重
(6) |  |  |  |  | 電解液の温度
(7) |  |  | 充電器 |  | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
(8) |  |  |  |  | キュービクルの取付けの状況
6 | 自家用発電装置
(1) | 自家用発電装置 |  | 自家用発電装置の外観 |  | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  |  |  | 空気槽の圧力
(6) |  |  |  |  | セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況
(7) |  |  |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) |  |  |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) |  |  |  |  | 給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)
(11) |  |  |  |  | 接地線の接続の状況
(12) |  |  |  |  | 絶縁抵抗
(13) |  |  | 自家用発電装置の性能 |  | 電源の切替えの状況
(14) |  |  |  |  | 始動及び停止の状況
(15) |  |  |  |  | 音、振動等の状況
(16) |  |  |  |  | 排気の状況
(17) |  |  |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
7 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意） ① この書類は、建築物ごとに作成してください。 ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の４様式第二面12欄に記入した調査者について記入し、 「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、 その他の検査者欄は削除して構いません。 ④ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 ⑤ 「検査結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場 合に○印を記入してください。 ⑦ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 ⑧ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものである ことが確認されたときは、○印を記入してください。 ⑨ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備 の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。 ⑩ ７「上記以外の調査項目表等」は、第２ただし書きの規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規 定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載され ている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、７は削除 して構いません。 ⑪ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、 該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入す るとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は、「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善 した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該 年月を( )書きで記入してください。 ⑫ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い 添付してください。

## （記入例）検査結果表
様式第５号（第９条関係） | [7 empty] | 〇
建築設備等検査結果表（換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・防火設備）
棟別番号 |  |  | 1
項目 | 番号 | 検査項目等 |  |  | 検査結果
[5 empty] | 指摘なし | 要是正
既存不適格
１換気設備 | (1) | 法第28条第２項または第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。） | 機械換気設備 |  |  | 〇
| (2) |  | 中央管理方式の空気調和設備
| (3) | 換気設備を設けるべき調理室等 | 自然換気設備 |  | 〇
| (4) |  | 機械換気設備 |  | 〇
| (5) | 防火ダンパー等
２排煙設備（機械排煙設備等がある場合に限る） | 機械排煙設備等
| (1) | 政令第123条第３項第２号に規定する階段室または付室、政令第129条の13の３第13項に規定する昇降路または乗降ロビー | 排煙機
| (2) |  | 排煙口
| (3) |  | 排煙風道
| (4) |  | 特殊な構造の排煙設備
| (5) |  | 給気口
| (6) |  | 加圧防排煙設備
| (7) | 政令第126条の２第１項に規定する居室等 | 排煙機
| (8) |  | 排煙口
| (9) |  | 排煙風道
| (10) |  | 特殊な構造の排煙設備
| (11) |  | 可動防煙壁
| (12) | 予備電源 | 自家用発電装置
| (13) |  | 直結エンジン
３非常用の照明装置 | 非常用の照明装置
| (1) | 照明器具 |  |  |  | 〇
| (2) | 電気内蔵形の蓄電池 | 作動状況（予備電源等） |  | 〇
| (3) |  | 照度 |  |  | 〇
| (4) |  | 充電ランプ |  |  | 〇
| (5) | 電源別置形の蓄電池 | 作動状況（予備電源、切替回路等）
| (6) |  | 照度
| (7) |  | 分電盤の表示
| (8) |  | 蓄電池
| (9) | 自家用発電装置 | 作動状況（予備電源、切替回路等）
| (10) |  | 照度
| (11) |  | 分電盤の表示
| (12) |  | 自家用発電装置
項目 | 番号 | 検査項目等 |  |  | 検査結果
[5 empty] | 指摘なし | 要是正
既存不適格
４防火設備 | (1) | 防火扉 | 外観および周辺状況 |  |  | 〇
| (2) |  | 危害防止装置 |  | 〇
| (3) |  | 感知器等の連動機構（設置および機能の状態） |  | 〇
| (4) |  | 閉鎖、作動状況 |  | 〇
| (5) | 防火シャッター | 外観および周辺状況 |  | 〇
| (6) |  | 危害防止装置 |  | 〇
| (7) |  | 感知器等の連動機構（設置および機能の状態） |  | 〇
| (8) |  | 閉鎖、作動状況 |  | 〇
| (9) | 耐火クロススクリーン | 外観および周辺状況
| (10) |  | 危害防止装置
| (11) |  | 感知器等の連動機構（設置および機能の状態）
| (12) |  | 閉鎖、作動状況
| (13) | ドレンチャー等 | 外観および周辺状況
| (14) |  | 感知器等の連動機構（設置および機能の状態）
| (15) |  | 作動状況
特記事項
項目 | 番号 | 検査項目等 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  | 改善（予定）年月
1 | (1) | 機械換気設備 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 |  | R5.12
3 | (1) (3) (4) | 非常用の照明装置 「照明器具」 「電気内蔵型の蓄電池」 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 | 別添資料のとおり。 |  | R5.12
上記以外の検査項目等で特に報告を要する事項
別添資料のとおり。
注１ 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とします。 ２ この書類は、建築物ごとに作成してください。 ３ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大し、または行を追加して記入するか、別紙に記入の上添付してください。 ４ 「検査結果」欄には、換気設備、排煙設備および非常用の照明設備については、建築設備等（昇降機を除く。） の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表 を定める件（平成20年国土交通省告示第285号）に準じて検査を行った結果により、該当するものに○印を記入し てください。防火設備については、防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事 項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件（平成28年国土交通省告示第723号）に準じて検査を 行った結果により、該当するものに○印を記入してください。 ５ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けてい るものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 ６ 「４防火設備」欄については、防火設備の定期検査報告対象となっている場合または常時閉鎖式防火設備のみで ある場合は、記入は不要です。 ７ 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合または指摘がない場合であっても特記すべき事項が ある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘または特記すべ き事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合または改善策が明らかになっている場合は「改善策の具 体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月 が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を括弧書きで記入してください。 ８ 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を添 付するとともに、各階平面図に明記してください。
無
無
無
無
有
無
有
無
有
無
無
無
無
無
無
無
無
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
無
チェックボックスは、クリックすることで選択できます。
対象建築物が複数棟あるときは、棟別番号を入力してください。
検査結果は、該当する結果のセルからプルダウンで「○」を選択してください。
要是正の結果があった項目には、具体的な内容を記入してください。指摘がない場合でも特記事項があれば記入してください。
上記の表に該当する「項目」、「番号」、「検査項目等」を記入してください。
指摘のある箇所や数、不具合状況および改善策などの内容を具体的に記入してください。セル内に全て記入できない場合は、別添資料を作成して添付してください。
改善予定の年および月を記入してください。
セル内に全て記入できない場合は、別添資料を作成して添付してください。
記入例

## （記入例）項目表（換気）
様式0-1号 | [10 empty] | 〇
定期検査項目表
（換気設備）
当該検査に 関与した 検査者 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 |  | 滋賀 太郎 |  |  |  |  | 1
|  | その他の検査者 |  | 近江 薫 |  |  |  |  | 2
3
番号 | 検 査 項 目 等 | [5 empty] | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）
(1) | 機械換気設備 |  | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 |  | 外気取り入れ口及び排気口への雨水等の防止措置の状況 |  | 〇 |  |  | 1、2
(2) |  |  |  |  | 外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況 |  | 〇 |  |  | 1、2
(3) |  |  |  |  | 各室の給気口及び排気口の設置状況 |  | 〇 |  |  | 1、2
(4) |  |  |  |  | 給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況 |  | 〇 |  |  | 1、2
(5) |  |  |  |  | 風道の取付けの状況 |  | 〇 |  |  | 1、2
(6) |  |  |  |  | 風道の材質 |  | 〇 |  |  | 1、2
(7) |  |  |  |  | 給気機及び排気機の設置の状況 |  | 〇 |  |  | 1、2
(8) |  |  |  |  | 換気扇による換気の状況 |  | 〇 |  |  | 1、2
(9) |  |  | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能 |  | 各系統の換気量 |  | 〇 |  |  | 1、2
(10) |  |  |  |  | 各室の換気量 |  |  | 〇 |  | 1、2
(11) |  |  |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況 |  | 〇 |  |  | 1、2
(12) | 中央管理方式の空気調和設備 |  | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 |  | 空気調和設備の設置の状況
(13) |  |  |  |  | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  |  |  | 空気調和設備の運転の状況
(15) |  |  |  |  | 空気ろ過器の点検口
(16) |  |  |  |  | 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離
2 | 換気設備を設けるべき調理室等
(1) | 自然換気設備及び機械換気設備 |  | 排気筒、排気フード及び煙突の材質 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(2) |  |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(3) |  |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(4) |  |  | 給気口、排気口及び排気フードの位置 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(5) |  |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の機能確保の状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(6) |  |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(7) |  |  | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(8) |  |  | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(9) | 自然換気設備 |  | 煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)
(10) | 機械換気設備 |  | 排気筒に設ける防火ダンパーの設置の状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(11) |  |  | 換気扇による換気の状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(12) |  |  | 機械換気設備の換気量 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
3 | 法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室
(1) | 防火ダンパー 等 |  | 防火ダンパーの設置の状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(2) |  |  | 防火ダンパーの取付けの状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(3) |  |  | 防火ダンパーの作動の状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(4) |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(5) |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(6) |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(7) |  |  | 防火区画の貫通措置の状況 |  |  |  | 〇 |  |  | 1
(8) |  |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置
(9) |  |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況
4 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
1(10) | 各室の換気量 |  |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 |  |  |  | R5.12
（注意） ① この書類は、建築物ごとに作成してください。 ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の２の４様式第一面３欄に記入した調査者について記入 し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合 は、その他の検査者欄は削除して構いません。 ④ 検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。 ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 ⑥ 「検査結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場 合に○印を記入してください。 ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。 ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものである ことが確認されたときは、○印を記入してください。 ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備 の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。 ⑪ ４「上記以外の調査項目表等」は、第２ただし書きの規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第２第２項の規 定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第２第２項に規定する図書に記載され ている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、４は削除 して構いません。 ⑫ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、 該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入す るとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は、「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善 した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該 年月を( )書きで記入してください。 ⑬ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い 添付してください。
検査に関与した検査者名を記入してください。
検査結果は、該当する結果のセルからプルダウンで「○」を選択してください。
該当部分の検査を担当した検査者の番号を全て記入してください。
該当する検査項目がない場合は、該当する行を斜線で取り消してください。
上記の検査項目以外で検査を行った箇所がある場合は、記入してください。
上記の表に該当する「番号」、「検査項目等」を記入してください。
指摘のある箇所や数、不具合状況および改善策などの内容を具体的に記入してください。セル内に全て記入できない場合は、別添資料を作成して添付してください。
改善予定の年および月を記入してください。
記入例
「排煙設備」および「非常用の照明装置」の記入も
以下と同じ要領で行ってください。