## 施設整備課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和７年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
竜王ライン2工区管路更新工事 | 土木一式 | 東近江市葛巻町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 施工延長580m 開削工(φ350) 560.0m 推進工(φ500) 20.0m | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
南部工水竜王山之上ラインほか管路更新工事 | 土木一式 | 湖南市日枝町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 1,820ｍ 橋梁添架（Φ100） 15ｍ 開削工（Φ500） 1,030ｍほか | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
長峰ライン外原工区管路新設工事 | 土木一式 | 東近江市外原町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 1,440m 開削工(φ200）1,422m 推進工（φ700） 8mほか | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
栗東市六地蔵ラインポンプ場整備工事 | 土木一式 | 栗東市伊勢落 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 盛土工 3246.8㎥ 浸透桝設置工 6箇所 雨水排水工 134.7m | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
蒲生日野ライン市子沖工区ほか舗装本復旧工事 | 舗装 | 東近江市市子沖町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 施工延長 L＝900ｍ 舗装本復旧 A＝3,500㎡ | 第１四半期 | 企業庁施設整備課
八日市蒲生ライン上羽田工区舗装本復旧工事 | 舗装 | 東近江市上羽田町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 施工延長 720ｍ 舗装本復旧工 2,700㎡ | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
蒲生日野ライン合戸工区ほか舗装本復旧工事 | 舗装 | 東近江市合戸町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長 1,200ｍ 舗装本復旧工 5,000㎡ | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
日野ライン村井西大路工区舗装本復旧工事 | 舗装 | 蒲生郡日野町村井ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 7 | 施工延長 2,200ｍ 舗装本復旧工 10,340㎡ | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
竜王ライン葛巻工区ほか舗装本復旧工事 | 舗装 | 東近江市葛巻町 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | L=251m、舗装本復旧 1,200㎡ | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
長峰ライン宮川工区舗装本復旧工事 | 舗装 | 東近江市宮川町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長 1,300ｍ 舗装本復旧工 5,200㎡ | 第４四半期 | 企業庁施設整備課
日野ライン松尾工区ほか舗装本復旧工事 | 舗装 | 蒲生郡日野町松尾ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長 1,120ｍ 舗装本復旧工 4,480㎡ | 第４四半期 | 企業庁施設整備課
南部工水竜王山之上ライン舗装本復旧工事 | 舗装 | 湖南市下田ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長 1,760ｍ 舗装本復旧工 8,990㎡ | 第４四半期 | 企業庁施設整備課
長峰分水所設備設置工事 | 電気設備 | 東近江市宮川町 | 事後審査型一般競争入札 | 20 | 低圧動力盤 １面 計装・テレメータ盤 １面 既設盤機能増設 １式 | 第１四半期 | 企業庁施設整備課
伊勢落増圧ポンプ場等中央監視制御機能増設工事 | 電気設備 | 野洲市吉川ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 17 | 中央監視制御機能増設 １式 | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
菩提寺加圧ポンプ場無停電電源装置更新工事 | 電気設備 | 湖南市菩提寺ほか | 事後審査型一般競争入札 | 14 | 無停電電源装置 1式 | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
水口浄水場自家発電設備等更新工事 | 電気設備 | 甲賀市水口町水口 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 25 | 非常用自家発電機 １式 発電機盤 １面 自動始動盤 １面 始動用直流電源盤 １面 自家発補機盤 １面 | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
水口浄水場等水質計器更新ほか更新工事 | 電気設備 | 甲賀市水口町水口ほか | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 流量計・水位計等 １式 | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
吉川浄水場管内等水道メーター更新工事（吉川・馬渕・水口） | 電気設備 | 野洲市比江ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 水道メーター 10台 | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
馬渕浄水場濃縮槽ほか設備更新工事 | 機械設備 | 近江八幡市馬淵町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 濃縮槽汚泥掻寄機 2台 その他補機設備 1式 | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
⑪企業庁

## 浄水課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和７年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
ＵＰＳ修繕工事 | 電気設備 | 野洲市吉川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | ＵＰＳおよびバッテリー交換 吉川管内 6箇所 馬渕管内 3箇所 彦根管内 1箇所 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
水口浄水場ＰＬＣ修繕工事 | 電気設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | ＰＬＣ取替修繕 3台 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
排水処理設備修繕工事 | 機械設備 | 野洲市吉川 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 脱水機ろ布交換および点検整備 1式 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
南津田導水ポンプ場№2導水ポンプ修繕工事 | 機械設備 | 近江八幡市南津田町 | 事後審査型一般競争入札 | 13 | №2導水ポンプ工場分解整備 1台 | 第３四半期 | 企業庁浄水課
彦根浄水場Ｎｏ.2配水ポンプ修繕工事 | 機械設備 | 彦根市八坂町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | No.2配水ポンプ分解整備 1台 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
水口浄水場排水処理棟コンベア修繕工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | №１ケーキコンベア分解整備 1式 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
水口浄水場排水処理設備修繕工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 脱水機ろ布交換および点検整備 1式 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
⑪企業庁