## LED化対象照明
| 施設名 | 部屋-階数 | 部屋-名称 | 既存器具 | [9 empty] | LED化 |  | 備考
|  |  |  | 種別 | ランプ種別 | 最終天井高 | 最終台数 | 最終ランプ数 | 備考 | 消費電力（W） | 電源種別 | 寸法 | 防湿防雨 | 基準品
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | ホール | 直付トラフ型 |  | 3 | 27 | 27 |  | 40 |  |  |  | XFX450NENLE9 | MY-L450430/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | ホール | スポットライト |  | 3 | 11 | 11 |  | 40 |  |  |  | NTS00351WLE1 | EL-SL40001W/W 1HTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | ホール | ダウンライト |  | 3 | 1 | 1 |  | 60 |  | 350 |  | NNF81600K
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | ホール | 非常灯 | 白熱電球 | 3 | 8 | 8 |  | 40 |  | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | 受水槽置場 機械室 | 直付型：笠付 非常灯付 |  | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  |  |  | XWG452KGNJLE9 | MY-WHH450430/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | 受水槽置場 機械室 | 直付型：笠付 |  | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  |  |  | XLW452KENZLE9 | MY-WH450530/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | 湯沸室 | キッチン灯 |  | 3 | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  | LGB85044LE1 | EL-LFP20401 1HJ(13N4)
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | 機械室 | 直付型：片反射笠非常灯付 |  | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | NNLG41617C加工品＋NEL4105GNLE9 |  | 図番NNLG41617C02-Q1
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | 倉庫（コピー室） | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | 廊下２ | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 1階 | 廊下１ | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 |  | 20 |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 図書室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 5 | 5 |  | 20 |  | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 情報提供室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | ホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 3 | 3 |  | 20 |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 書庫 | 埋込型:非常灯 |  | 3 | 5 | 5 |  |  |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 書庫 | 笠型 | 直管蛍光灯40形 | 3 | 32 | 32 |  | 40 |  | 150 |  | XFX450KENLE9 | MY-H450430/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 休憩室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 学習室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 4 | 4 |  | 20 |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 学習室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 便所前 | 埋込型:非常灯 |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 廊下 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 3 | 3 |  | 20 |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 無響室 | 表示灯 |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 150 |  | NNF11930LE1＋FK11531 |  | 文字【使用中】
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 無響室 | 室内灯 | 直管蛍光灯20形 | 3 | 8 | 8 |  | 20 |  | 150 |  | NNN51800＋LDG11DG95W | LC505C+LDA6N-G/60/S-A(ﾗﾝﾌﾟ昼白色5000K)
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 2階 | 無響室 | 非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  | 150 |  | NNFB91005C | EL-CB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 3階 | ロビー | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 4 | 4 |  | 20 |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 3階 | 実習室(3C) | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 |  | 20 |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 3階 | 実習室(3E) | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 |  | 20 |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 別館 3階 | 実習室(3D) | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 4 | 4 |  | 20 |  | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 更衣室 | ブラケット型 |  | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | LGB51551LE1
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 交流サロン | 直付型：誘導灯 |  | 3 | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  | FA10312CLE1+FK10300 | KSH10151 1EL(本体)、S1-1091S(表示板)
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 物入 | 直付型：シーリング 1灯用 |  | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | LGB51551LE1
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 風除室 | 埋込型:非常灯 |  | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 150 |  | NNFB84605＋FK8000 | EL-DT21111+φ150-φ100ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(特注)
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 精密計測室 | 埋込下面開放型 2灯用 |  | 3 | 18 | 18 |  | 40 |  |  |  | XFX440VENLE9 | MY-B440435/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 精密計測室 | 埋込下面開放型 2灯用 非常灯付き |  | 3 | 6 | 6 |  | 40 |  |  |  | XDL443VGNLE9 | MY-BK44043/25/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | ホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 5 | 3 | 3 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT31111
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | ホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 5 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 150 |  | NNFB84605＋FK8000 | EL-DT31111+φ150-φ100ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(特注)
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 廊下 | システム天井非常灯 | 白熱電球 | 3 | 18 | 18 |  | 40 |  | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 廊下 | システム天井埋込型 | 直管蛍光灯40形 | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  | 100 |  | NSR84R9＋NEL2100ENLE9 |  | 図番T3BW43312-K 現場調査必要
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 廊下 | システム天井埋込型 | 直管蛍光灯40形 | 3 | 3 | 3 |  | 40 |  | 100 |  | NSR84R9＋NEL2100ENLE9 |  | 図番T3BW43312-K 現場調査必要
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 身障者トイレ | ブラケット型 | 直管15ｗ | 3 | 1 | 1 |  | 15 |  |  |  | LGB85042 LE1 | EL-LFP20401 1HJ(13N4)+LDL20S･N/10/13･Ｎ4
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 1階 | 職員室 | ブラケット型 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | LGB85042 LE1 | EL-LFP20401 1HJ(13N4)+LDL20S･N/10/13･Ｎ4
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | 無菌室（前室含む） | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 150 |  | NNFB84605＋FK8000 | EL-DT31111+φ150-φ100ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(特注)
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | 吹抜ホール | 埋込型:非常灯 |  | 7 | 3 | 3 |  | 40 |  | 150 |  | NNFB93616C | EL-DB33112B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | 吹抜ホール | 埋込型:非常灯 |  | 7 | 1 | 1 |  | 40 |  | 150 |  | NNFB93616C | EL-DB33112B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | EVホール | 埋込型:非常灯 |  | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | 電子計測室１ | 埋込型:3灯用ルーバー付 |  | 3 | 4 | 4 |  | 40 |  |  |  | XFX460VENLE9 | MY-B470435/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | 電子計測室１ | 埋込型:3灯用ルーバー付 非常灯付き |  | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  | 100 |  | XDL461VGNLE9 | MY-BK470435C/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | 機器計測室 | 埋込型:3灯用ルーバー付 |  | 3 | 4 | 4 |  | 40 |  |  |  | XFX460VENLE9 | MY-B470435/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | 機器計測室 | 埋込型:3灯用ルーバー付 非常灯付き |  | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  |  |  | XDL461VGNLE9 | MY-BK470435C/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | 電子計測室２ | 埋込型:3灯用ルーバー付 |  | 3 | 4 | 4 |  | 40 |  |  |  | XFX460VENLE9 | MY-B470435/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | 電子計測室２ | 埋込型:3灯用ルーバー付 非常灯付き |  | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  |  |  | XDL461VGNLE9 | MY-BK470435C/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | 薬品庫 | 埋込型：2灯用 | 防水タイプ | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  | 150 |  | NNWKH42822＋NNW4410ENZLE9（図番NNWK4282242-Q）
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 2階 | ホール | 埋込型:非常灯 |  | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 3階 | 外部 外灯 | ブラケット型 | 直管蛍光灯40形 | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  |  | 防水 | NNFW41800CLE9 | EL-LR-WF2000N/4 AHTN | 防水タイプ
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 5階 | 会議室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 5.6 | 2 | 2 |  | 40 |  | 150 |  | NNFB84605＋FK8000 | EL-DT31112+φ150-φ100ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(特注)
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 5階 | 会議室 | トラフ型 | 直管蛍光灯40形 | 5.6 | 26 | 26 |  | 40 |  |  |  | XFX440NENLE9 | MY-L440430/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 本館 階段踊り場 | PS室（給水管点検用） | 直付型：シーリング 1灯用 | 白熱電球 | 3 | 4 | 4 |  | 40 |  |  |  | LGB81563F |  | 踊り場4カ所(2.5F, 3.5F, 4.5F, 5.5F)
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 企業化支援棟 | LAN機器室 | 直付型:逆富士型 | 直管蛍光灯40形 | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | XFX450DENLE9 | MY-V450431/N AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 企業化支援棟 | ホール誘導灯 | 直付型:誘導灯型 | B級 | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | FA20312CLE1＋FK20300 | KSH20151 1EL(本体)、S1-2091S(表示板)
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 企業化支援棟 | ホールロビー | ダウンライトハロゲン灯 | 白熱電球 | 3 | 6 | 6 |  | 40 |  | 250 |  | XND9997SNZ LR9 | EL-D20010N/7 AHTN
② | 工業技術総合センター（栗東庁舎） | 実験排水処理施設 | 実験排水機械室 | 吊下型:反射笠型 | 直管蛍光灯40形 | 3 | 6 | 6 |  | 40 |  | 150 |  | XFX450KENLE9 | MY-H450430/N AHTN
② | 高等技術専門校草津校舎 | 本館2階 | 西階段 | 壁付型：階段灯 | 直管蛍光灯 | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | NNCF22115JLE9 | MY-FHS215430A/N AHTN
② | 高等技術専門校草津校舎 | 本館3階 | 西階段 | 壁付型：階段灯 | 直管蛍光灯 | 3 | 2 | 2 |  | 20 |  |  |  | NNCF22115JLE9 | MY-FHS215430A/N AHTN
② | 高等技術専門校草津校舎 | 本館R階 | 階段室外 | 壁付型：ブラケット |  | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 高等技術専門校草津校舎 | 総合実務科 | 玄関・ホール | 直付型：誘導灯 |  | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | FA20312C LE1＋FK20300＋FP01550C | KSH20151 1EL(本体のみ)+S1-2091S
② | 高等技術専門校草津校舎 | 総合実務科 | 玄関・ホール | 壁付型：ブラケット |  | 3 | 4 | 4 | [5 empty] | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 高等技術専門校草津校舎 | 総合実務科 | 玄関・ホール | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 3 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 高等技術専門校草津校舎 | 総合実務科 | 教室 | 直付型：誘導灯 |  | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | FA20312C LE1＋FK20300＋FP01550C | KSH20151 1EL(本体のみ)+S1-2091S
② | 高等技術専門校草津校舎 | 総合実務科 | 相談室 | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 3 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 高等技術専門校草津校舎 | 総合実務科 | 販売物流訓練室 | 直付型：誘導灯 |  | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | FA20312C LE1＋FK20300＋FP01550C | KSH20151 1EL(本体のみ)+S1-2091S
② | 高等技術専門校草津校舎 | 総合実務科 | 男子更衣室 | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 3 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 高等技術専門校草津校舎 | 総合実務科 | 外壁 | 壁付型：ブラケット |  | 3 | 4 | 4 | [5 empty] | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 高等技術専門校草津校舎 | 自動車整備科実習棟、塗装科実習棟 | 機械室ロフト | 直付型：トラフ型 |  | 3 | 2 | 2 |  | 20 |  |  |  | XFX200NENLE9 | MY-L208430/N AHTN
② | 高等技術専門校草津校舎 | 自動車整備科実習棟、塗装科実習棟 | 渡り廊下 | 直付型 | 反射笠型【蛍光灯】 | 3 | 4 | 4 |  | 20 |  |  |  | XLW212DENZLE9 | MY-WV215531/N AHTN
② | 高等技術専門校草津校舎 | 溶接科実習棟、機械科実習棟、電気機器科実習棟 | 廊下 | 直付型：V型 2灯用 |  | 3 | 5 | 5 |  | 20 |  |  |  | XLW212DENZLE9 | MY-WV215531/N AHTN
② | 高等技術専門校草津校舎 | 溶接科実習棟 | 実習場 | 直付型:非常灯 | 白熱電球 | 7 | 1 | 1 |  | 20 | 内蔵 |  |  | NNFB91005C | EL-CB21111B
② | 高等技術専門校草津校舎 | 体育館棟 | 屋内運動場 | 直付型：水銀灯オートリフター付き | 水銀灯 | 高天井 | 16 | 16 |  | 1000 |  |  |  | NYM20224LR2＋NYK00117＋NYK00115 | EL-GT30120N/W AHTN、EL-XGA002B(下面ｶﾞｰﾄﾞ)、EL-XGA004C(側面ｶﾞｰﾄﾞ)
② | 自動車税事務所 | 1階 | 風除室2 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 3 | 1 | 1 |  | 20 | 内蔵 | 150角 |  | NNFB91625C
② | 自動車税事務所 | 1階 | ホール | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 3 | 6 | 6 |  | 20 | 内蔵 | 150角 |  | NNFB91625C
② | 自動車税事務所 | 1階 | 風除室3 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 3 | 1 | 1 |  | 20 | 内蔵 | 150角 |  | NNFB91625C
② | 自動車税事務所 | 1階 | 風除室1 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 20 | 内蔵 | 150角 |  | NNFB91625C
② | 自動車税事務所 | 1階 | 事務室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 14 | 14 |  | 40 | 内蔵 | 200角 |  | NNFB93625C
② | 自動車税事務所 | 1階 | 建物外壁 | ブラケット型 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | XLGE8003 CE1 | EL-VE2606C、LDA4N-G/40/S-A(ﾗﾝﾌﾟ)
② | 自動車税事務所 | 1階 | 建物外壁 | ブラケット型 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | LGW80190 LE1 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 自動車税事務所 | 2階 | 事務機器室 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 内蔵 | 200角 |  | NNFB93625C
② | 守山職員会館 | 1階 | 玄関ホール～廊下 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 2 | 2 |  | 20 | 電源内蔵型 |  |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 守山職員会館 | 1階 | 外壁 | 壁付型：ブラケット |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | LGWC81271 LE1
② | 守山職員会館 | 2階 | ホール | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 20 | 電源内蔵型 |  |  | NNFB93615C | EL-DB23111B
② | 守山職員会館 | 2階 | 廊下 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 20 | 電源内蔵型 |  |  | NNFB93615C | EL-DB23111B
② | 守山職員会館 | 2階 | 研修室 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 2 | 2 |  | 20 | 電源内蔵型 |  |  | NNFB93615C | EL-DB23111B
② | 守山職員会館 | 2階 | 和室 12帖 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 20 | 電源内蔵型 |  |  | NNFB93615C | EL-DB23111B
② | 守山職員会館 | 2階 | 和室 8帖 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 20 | 電源内蔵型 |  |  | NNFB93615C | EL-DB23111B
② | 精神保健福祉センター | むれやま荘 1階 | 支援センター室 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.7 | 1 | 1 |  | 40 | 電源内蔵型 | 100 | 不要 | NNFB93605C | EL-DB21111B
② | 精神保健福祉センター | 本館1階 | 浴室 | 壁付ブラケット |  | 1.9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 防湿（浴室用） | NNN12270 | EL-WVE1705C、LDA4L-G-E17/40/S-PS
② | 総合教育センター | 情報処理センター1階 | 廊下 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 4 | 4 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 情報処理センター1階 | データ穿孔室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 2 | 2 |  | 20 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 情報処理センター1階 | 講義室２ | 埋込型：下面開放 2灯用 ２灯 |  | 2.5 | 12 | 12 |  | 40 |  |  |  | XFX440VENLE9 | MY-B440435/N AHTN
② | 総合教育センター | 情報処理センター2階 | 電算準備室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 20 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 情報処理センター2階 | 電算室2 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 2 | 2 |  | 20 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 情報処理センター2階 | 電算室1 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 2 | 2 |  | 20 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 情報処理センター2階 | プログラム穿孔室、データ穿孔室室、前室、数値制御工作機械室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 6 | 6 |  | 20 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 情報処理センター2階 | 廊下 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 3 | 3 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 風除室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 1階 | EVホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 1階 | EVホール | ダウンライト | 蛍光灯 | 3 | 4 | 4 |  | 18 |  | 150 |  | XND0669WNLE9 | EL-D04/3(062NM) AHN
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 吹抜・ホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 10 | 2 | 2 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB87609 | EL-DT31113
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 吹抜・ホール | ブラケット型 | 白熱電球 | 10 | 4 | 4 | [5 empty] | NNFW41800CLE9 | EL-LR-WF2000N/4 AHTN
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 吹抜・ホール | 直付型 | 水銀灯 | 10 | 18 | 18 |  | 400 |  |  |  | NYM20221LR9 | EL-GT15120N/W AHTN
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 吹抜・ホール | スポットライト | メタルハライドランプ （スカイビーム） | 9 | 4 | 4 | 200V | 150 |  |  |  | NYS15141KLE9 | EL-S6010N/H AHTN
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 廊下１ | 直付型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 20 | 別置 | 100 |  | NNFB84005 | EL-CT21111
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 廊下 | 埋込型:非常灯付き２灯用 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 20 | 別置 |  |  | XFX210VENLE9+NNFB84605 | MY-B215435/N AHTN(一般)+EL-DT21111(非常)
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 身障者用WC | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 準備室(心セ) | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 家庭研修室 | 黒板灯 2灯用 |  | 2.5 | 2 | 2 |  | 40 |  |  |  | XFX450BSNLE9 | MY-N450440/N AHTN
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 家庭研修室 | 埋込型 2灯用 |  | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | XFX440VENLE9 | MY-B440435/N AHTN
② | 総合教育センター | 新館 1階 | 家庭研修室 | 壁付型 １灯用 | ウォールライト | 2.5 | 1 | 1 | 200V | 40 |  |  |  | NNFW41800CLE9 | EL-LR-WF2000N/4 AHTN
② | 総合教育センター | 新館 2階 | サロン | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 2 | 2 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 2階 | 講師控室(2) | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 2階 | 渡り廊下 | 埋込型：下面開放型 2灯用 非常灯付き |  | 2.5 | 1 | 1 |  | 20 | 別置 |  |  | XFX200RENLE9＋NNFB84605 | MY-B208432/N AHTN(一般)+EL-DT21111(非常)
② | 総合教育センター | 新館 2階 | 図工美術研修室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 2階 | 教育雑誌開架コーナー | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 2階 | EVホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 3階 | 研究室F | ダウンライト 電球色 調光付き |  | 3 | 4 | 4 |  | 40 |  | 100 |  | XAD1120LKCB1 | EL-D0406L 1LN
② | 総合教育センター | 新館 3階 | 研修室B | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 |  | 40 | 内蔵 | 100 |  | NNFB93605C | EL-DB21111B
② | 総合教育センター | 新館 3階 | 講師控室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 3階 | 廊下 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 6 | 6 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 4階 | 研修室 | 埋込型:非常灯 |  | 4.7 | 6 | 6 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT31111
② | 総合教育センター | 新館 4階 | 控室2 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  |  | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 新館 4階 | EVホール | 埋込型:非常灯 |  | 3.35 | 5 | 5 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 本館 1階 | 宿直室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 本館 1階 | 宿直室 | 逆富士型 ２灯 | 蛍光灯 | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  |  |  | XFX440DENLE9 | MY-V440431/N AHTN
② | 総合教育センター | 本館 1階 | 電気室 | 直付型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 | カバー付 | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84005 | EL-CT21111
② | 総合教育センター | 本館 1階 | 玄関風除室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 本館 1階 | 中央監視室 | 直付型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 | カバー付 | 20 | 別置 | 100 |  | NNFB84005 | EL-CT21111
② | 総合教育センター | 本館 1階 | 玄関ホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 本館 1階 | 談話室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 |  | 20 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 本館 1階 | 廊下 北東 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 本館 1階 | 機械室 | 直付型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 | カバー付 | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84005 | EL-CT21111
② | 総合教育センター | 本館 2階 | 男子トイレ | 逆富士型 ２灯 |  | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | XFX440DENLE9 | MY-V440431/N AHTN
② | 総合教育センター | 本館 2階 | 薬品室 | ブラケット型 |  | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | NNFW41800CLE9 | EL-LR-WF2000N/4 AHTN
② | 総合教育センター | 本館 2階 | 渡り廊下 | 直付：反射笠型 非常灯付 |  | 3 | 1 | 1 |  | 20 | 別置 |  |  | XFX200KENLE9＋NNLG01517 | MY-H208430/N AHTN 非常用照明該当なし
② | 総合教育センター | 本館 3階 | 録音録画室 | 埋込下面開放型 2灯用 |  | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  |  |  | XFX440VENLE9 | MY-B440435/N AHTN
② | 総合教育センター | 本館 3階 | 研修・研究準備室 | 埋込下面開放型 2灯用 |  | 3 | 4 | 4 |  | 40 |  |  |  | XFX440VENLE9 | MY-B440435/N AHTN
② | 総合教育センター | 本館 4階 | 暗室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 20 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 総合教育センター | 本館 5階 | ドーム | 直付型:非常灯 | ハロゲン電球 | 3 | 2 | 2 |  | 13 | 別置 | 100 |  | NNFB84005 | EL-CT21111
② | 総合教育センター | 屋外 | 自家発電機室 | 天井付、反射笠付型 | 蛍光灯 | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | XFX430KENLE9+XFP500FW | MY-H430430/N AHTN+CTK400PW | 電力ケーブル600V EM-EE-F 1.6-2Cを2m、LED吊下ポールCTK400PWを1台が要
② | 総合教育センター | 屋外 | ポンプ室 | 天井付、反射笠付型 | 蛍光灯 | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | XFX430KENLE9+XFP500FW | MY-H430430/N AHTN+CTK400PW | 電力ケーブル600V EM-EE-F 1.6-2Cを2m、LED吊下ポールCTK400PWを1台が要
② | 総合教育センター | 屋外 | 文書庫 | 天井付 | 蛍光灯 | 2.5 | 1 | 1 | [5 empty] | XFX410KENLE9（笠付） | MY-H420430/N AHTN | 電力ケーブル600V EM-EE-F 1.6-2Cを2m、パイラック支持材を2か所が要
② | 総合教育センター | 屋外 | 車庫 | 天井付 | 蛍光灯 | 2.5 | 1 | 1 | [5 empty] | XFX410KENLE9（笠付） | MY-H420430/N AHTN | 電力ケーブル600V EM-EE-F 1.6-2Cを2m、パイラック支持材を2か所が要
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | 指導員室 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | あけぼの | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | 保母室 | 埋込型:非常灯 |  | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | 幼児室 | 埋込型:非常灯 |  | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | 前室 | 埋込型:非常灯 |  | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | 浴室 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 | 防湿（浴室用） | NNFB91715C | EL-WDB23111A
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | 職員室 | 埋込型:非常灯 |  | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 100 |  | NNFB91605C | EL-DB21111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | 宿直室 | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | 廊下3 | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 2.5 | 4 | 4 |  |  | 内蔵 | 100 |  | NNFB91615C | EL-DB21111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | 静養室 | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 100 |  | NNFB91615C | EL-DB21111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | さい | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | しまうま | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | イルカ | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | コアラ | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | かがやき | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | かがやき | 埋込型:ダウンライト型 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  |  | 150 |  | XND0669WYLE9 | EL-D04/3(062NM) AHN
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | るり | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | るり | 埋込型:ダウンライト型 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  |  | 150 |  | XND0669WYLE9 | EL-D04/3(062NM) AHN
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | いずみ | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 一時保護所 | いずみ | 埋込型:ダウンライト型 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  |  | 150 |  | XND0669WYLE9 | EL-D04/3(062NM) AHN
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 1F | 所長室兼応接室 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 1F | 倉庫 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 1F | 宿直室 | 埋込型:非常灯兼ダウンライト | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  |  | 200 |  | XNG1061WNKLE9+NNN80006K
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | ばら | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | あやめ | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | ひえい | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | ひら | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | いぶき | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | 廊下 | 埋込型:非常灯 |  | 2.5 | 3 | 3 |  |  | 内蔵 | 200 |  | NNFB93635C | EL-DB35111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | うめ | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | おおみ | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | びわ | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | ゆり | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | きく | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | すいせん | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | さくら | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | さくら | ブラケット型 |  | 2.5 | 1 | 1 | [5 empty] | NNFW41800CLE9 | EL-LR-WF2000N/4 AHTN
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | たんかい | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | すずか | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | 階段室 | 埋込型:非常灯 |  | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | 調理室 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 女性相談棟 2F | 寮母室 | 埋込型:非常灯 | ミニクリプトン電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 本館 1F | 待合室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 本館 1F | EVホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 本館 1F | グループカウンセリング室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 本館 1F | 風除室 | 埋込型:非常灯 |  | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 本館 1F | 事務室通路 | 埋込型：2灯用 |  | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | XFX440VENLE9 | MY-B440435/N AHTN
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 本館 2F | EVホール | 埋込型：非常灯 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 本館 2F | ドールプレイルーム | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 200角 |  | NNFB91605C＋FK80013
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 本館 2F | 言語プレイルーム | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 中央子ども家庭相談センター（女性相談棟含む） | 本館 2F | VTR調整室 行動観察指導室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 内蔵 | 150 |  | NNFB91615C | EL-DB23111B
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 1階 | ホール | 埋込型：非常灯 | ハロゲン電球 | 3 | 5 | 5 |  | 13 | 別置 | 150 |  | NNFB84605＋FK80000 | EL-DT21111+φ150-φ100ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(特注)
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 1階 | 風除室 | 埋込型：非常灯 | ハロゲン電球 | 3 | 1 | 1 |  | 13 | 別置 | 150 |  | NNFB84605＋FK80000 | EL-DT21111+φ150-φ100ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(特注)
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 1階 | 風除室 | 埋込型：非常灯 | ハロゲン電球 | 3 | 1 | 1 |  | 13 | 別置 | 150 |  | NNFB84605＋FK80000 | EL-DT21111+φ150-φ100ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(特注)
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 1階 | 通用口軒下天井 | ブラケット |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | LGW51704WCF1 | EL-WC15000N/W AHN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 1階 | 通用口壁面 | ブラケット |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 2階 | 放射線室 | 埋込型：非常灯 | ハロゲン電球 | 3 | 1 | 1 |  | 13 | 内蔵 | 200 |  | NNFB91615C＋FK80011 | EL-DB21111B+φ200-φ100ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(特注)
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 2階 | 受付 | 埋込型：非常灯 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 別置 | 150 |  | NNFB84605＋FK80000 | EL-DT21111+φ150-φ100ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(特注)
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 2階 | 社会復帰教室 | ブラケット |  | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 2階 | 臨床検査室 | ブラケット |  | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 2階 | 臨床検査室 | キッチン灯 |  | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | LGB85037LE1 | EL-LFP20401 1HJ(13N4)+LDL20S･N/10/13･Ｎ4
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 2階 | 婦人科室 | ブラケット |  | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 3階 | 食品化学検査室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 20 | 別置 | 150 |  | NNFB84605＋FK80000 | EL-DT21111+φ150-φ100ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ(特注)
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 3階 | 階段 | ブラケット |  | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 保健所 RH階 | 外壁 | ブラケット |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | NNFW41800CLE9 | EL-LR-WF2000N/4 AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 | 犬猫舎 | 壁面ブラケット |  | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 | 玄関 | 埋込型：非常灯 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 | 土壌分析室 | 埋込型：非常灯 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 | ポンプ室屋外 | スポットライト | 直管蛍光灯 | 3 | 1 | 1 |  | 18 |  |  |  | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 | ポンプ室屋外 | ブラケット |  | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | NNFW41800CLE9 | EL-LR-WF2000N/4 AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 | ポンプ室 | 直付型：笠付 1灯用 |  | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | XFX410KENLE9 | MY-H420430/N AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 | 書庫 | 埋込型：非常灯 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 | 維持補修控室 | 埋込型：非常灯 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 別館 | 廊下 | 埋込型：非常灯 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 1階 | 玄関・ホール（物置含） | 直付型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 5 | 5 |  | 40 | 別置 | 150角 |  | NNFB84005 | EL-CT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 1階 | 教育委員会分室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 |  | 40 | 別置 | 100角 |  | NNFB84605＋FK80002
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 1階 | 南部県税事務所 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 |  | 40 | 別置 | 150角 |  | NNFB84605＋FK80002
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 1階 | 用務員室 | トラフ型 1灯用 |  | 3 | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | XFX410NENLE9 | MY-L420430/N AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 1階 | 浴室 | 直付型：シーリングライト |  | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | LGW85014WF | EL-WVE1705C、LDA4L-G-E17/40/S-PS
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 1階 | 軽油調査室 | 埋込型：下面開放2灯用 |  | 3 | 6 | 6 |  | 40 |  |  |  | XFX440VENLE9 | MY-B440435/N AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 1階 | 軽油調査室 | 埋込型：下面開放2灯用非常灯付き |  | 3 | 2 | 2 |  | 40 | 別置 |  |  | XDL449VGNLE9 | MY-BKR440430/N AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 1階 | 軽油調査室 | 黒板灯 |  | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | XFX420BSNLE9 | MY-N425440/N AHTN
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 2階 | 2階ホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 2階 | 静養室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 2 | 2 |  | 40 | 別置 | 150角 |  | NNFB84605＋FK80002
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 2階 | 静養室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 2階 | 所長室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 3階 | ホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 3階 | 会議室 | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 1 | 1 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 4階 | ホール | 埋込型:非常灯 | ハロゲン電球 | 3 | 2 | 2 |  | 40 | 別置 | 100 |  | NNFB84605 | EL-DT21111
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 4階 | 生活改善指導室 | キッチンライト | 直管蛍光灯 | 3 | 1 | 1 |  | 15 |  | 43 |  | LGB52097LE1 | EL-LFV20041 1HN(13N4)
② | 南部合同庁舎（本館等） | 本館 R階 | 屋外 | 直付型：ブラケット |  | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  |  |  | NNFW41810CLE9 | EL-LR-WF2600N/4 AHTN
② | 南部職員会館 | 1階 | ポーチ | 埋込型:ダウンライト型 | 白熱電球 | 3 | 7 | 7 |  | 60 |  | 150 |  | XNW0663WNLE9 | EL-WD01/3(062NM) AHN
② | 南部職員会館 | 1階 | 喫茶コーナー | スポットライト |  | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | LGS1501LLE1 | EL-SL10100L/K 1HZ(電球色2700K)もしくはEL-SL10100L/K 1HZ(白色4000K) +DEM1003F(調光器)+EL-X0082K(専用レンズユニット)
② | 南部職員会館 | 1階 | 外壁 | 壁付型：ブラケット | 直管蛍光灯 | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 南部職員会館 | 2階 | ベランダ | 埋込型:ダウンライト型 | 白熱電球 | 3 | 3 | 3 |  | 60 |  | 150 |  | XNW0663WNLE9 | EL-WD01/3(062NM) AHN
② | 林業普及センター | 2階 | 大会議室 | 直付型:非常灯 | 白熱電球 | 3 | 6 | 6 |  | 40 | 内蔵 | 200角 |  | NNFB93005C | EL-CB21111B
② | 林業普及センター | 2階 | 廊下 | 直付型:非常灯 | ハロゲン電球 | 3.4 | 2 | 2 |  | 13 | 内蔵 |  |  | NNFB91005C | EL-CB31111B
② | 林業普及センター | 2階 | 会議室倉庫 | 壁付型：ブラケット |  | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 林業普及センター | 別棟 | ホール | 埋込型:非常灯 | 白熱電球 | 2.5 | 1 | 1 |  | 40 | 内蔵 | 150 |  | NNFB93615C | EL-DB23111B
② | 林業普及センター | 別棟 | バルコニー | 吊下型：ブラケット |  | 3 | 8 | 8 |  | 18 | 内蔵 |  |  | NNY24108SK LE9 | EL-S0502L 1HN
② | 林業普及センター | 別棟 | ポーチ | 壁付型：ブラケット |  | 3 | 2 | 2 |  | 25 |  |  |  | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 林業普及センター | 別棟 | 外壁 | 壁付型：ブラケット |  | 3 | 2 | 2 |  | 18 |  |  |  | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 林業普及センター | 車庫等及び材料倉庫棟 | 外壁 | 壁付型：ブラケット |  | 3 | 2 | 2 |  | 40 |  |  |  | NNFW21800KLE9 | EL-LR-WF0600N/2 AHTN
② | 計量検定所 | 2階 | 吹抜 | 埋込型：ダウンライト型 | 水銀灯(250W) | 6 | 4 | 4 | 昇降装置付 | 250 |  |  |  | XND7597SNLJ9 | EL-D7020NS/6W AHTZ
[7 empty] | 47 | 47
[7 empty] | 648 | 648